## TAG
Technisches Anschlussgesuch (TAG)
Netzbetreiberin (VNB)
VNB Objekt-Nr
|  | Meldungs-Nr. VNB | [17 empty] | /
Allgemeine Angaben
|  | Name und Anschrift des Eigentümers (Betriebsinhaber) | [38 empty] | Sprache |  |  | de |  | fr |  | it
|  | Name | [26 empty] | Vorname
|  | Strasse | [19 empty] | Nr. | [6 empty] | PLZ | [5 empty] | Ort
|  | Tel. | [11 empty] | E-Mail
Standort der Anlage
|  | Strasse | [19 empty] | Nr. | [6 empty] | Gebäudeart
|  | PLZ | [5 empty] | Ort | [21 empty] | neu |  |  |  |  | bestehend
|  | Gemeinde | [11 empty] | Parzellen Nr.
|  | Zähler-Nr. | [11 empty] | Netzanschluss (HAK) | [13 empty] | A |  | neu |  |  |  |  | bestehend
|  | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens | [38 empty] | Sprache |  |  | de |  | fr |  | it
|  | Name | [26 empty] | Vorname
|  | Strasse | [19 empty] | Nr. | [6 empty] | PLZ | [5 empty] | Ort
|  | Tel. | [11 empty] | E-Mail
|  | Sachbearbeiter/-in | [26 empty] | Voraussichtliche Inbetriebnahme
Anschlussgesuch für folgende Geräte
|  |  | Elektrische Wärme/WP | [9 empty] | EEA |  |  |  |  | Anlage mit Netzrückwirkung | [12 empty] | Energiespeicher | [8 empty] | Ladestation Elektrofahrzeuge
Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) (Für die Auslegung der Absicherung ist die "Spitzenleistung Total" zu beachten.) | [48 empty] | 1
|  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Änderung / Erweiterung | [24 empty] | Kantonale Genehmigung vorhanden | [11 empty] | Ja
|  | Art des Geräts / Anlage | [31 empty] | Gerätehersteller | [5 empty] | Stiebel Eltron AG
|  | Art des Betriebs | [8 empty] | monovalent | [7 empty] | bivalent | [14 empty] | Gerätetyp
Gerätedaten Seite AC
|  | Anschluss | [8 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Nennstrom Gerät | [15 empty] | A |  | Nennleistung Gerät | [11 empty] | kW/kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  |  | Anlaufstrom Gerät (10ms) | [15 empty] | A |  | Nennleistung Total | [11 empty] | kW/kVA
[11 empty] | Andere |  |  |  |  | Anzahl Geräte | [14 empty] | Stk. |  |  | Spitzenleistung Total | [11 empty] | kW/kVA
Spezifikationen
|  | Anlaufart | [8 empty] | Direktanlauf | [6 empty] | Widerstandsanlasser | [9 empty] | Inverter |  |  |  | Frequenzumformer | [8 empty] | Sanftanlasser
|  | Elektrische Zusatzheizung | [8 empty] | Nein | [11 empty] | Ja |  |  |  | Wenn ja: Leistung | [10 empty] | kW
|  | Wärmepumpentyp | [8 empty] | Sole / Wasser | [11 empty] | Wasser / Wasser | [11 empty] | Luft / Luft | [6 empty] | Luft / Wasser
|  | Art der Wassererwärmung | [8 empty] | elektrisch | [11 empty] | Wärmepumpenboiler | [11 empty] | Wärmepumpe | [6 empty] | Sonnenkollektoren
|  | Wärmewasserspeicher | [7 empty] | Anzahl | [7 empty] | Stk. |  |  |  |  | Inhalt | [6 empty] | l |  | Gesamtleistung | [9 empty] | kW
Energieerzeugungsanlagen (EEA)
|  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Änderung / Erweiterung
|  | Art des Geräts / Anlage | [31 empty] | Gerätehersteller
|  | Art des Betriebs | [6 empty] | Netzverbund | [7 empty] | Inselbetrieb | [7 empty] | Notstromanlage | [8 empty] | Gerätetyp
|  | Eigenverbrauch | [26 empty] | Nein |  |  | Ja |  | Wenn ja | [6 empty] | einzel |  |  | mehrere
|  | Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) | [26 empty] | Nein |  |  | Ja |  | Wenn ja: Vorsicherung VNB ZEV-Zähler | [13 empty] | A
|  | Notstromanlage zeitweise mit Netz verbunden | [26 empty] | Nein |  |  | Ja
|  | Umschaltung Netzverbund / Notstrom und umgekehrt mit Netzunterbruch | [26 empty] | Nein |  |  | Ja
|  | Teilnahme an der Systemdienstleistung | [26 empty] | Nein |  |  | Ja |  | Anbieter:
Gerätedaten Seite AC
|  | Anschluss | [8 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Anzahl Geräte | [14 empty] | Stk. |  |  | Nennleistung Gerät | [13 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V | [22 empty] | Nennleistung Total | [13 empty] | kVA
[11 empty] | Andere | [22 empty] | *Max. Leistungsabgabe ans Netz | [13 empty] | kVA
(*Gesamtsystem inkl. bereits installierter Leistung und allfällig installiertem Energiespeicher mit Rückspeisung in das Verteilnetz)
|  | Einspeisebegrenzung | [8 empty] | Nein |  |  |  |  | Ja | [17 empty] | cos ɸ im Betrieb
Photovoltaik: Leistung DC (bei einem Zubau die Angaben der Erweiterung) / Datenblätter (WR und Module) müssen nicht eingereicht werden.
[39 empty] | Leistung Total | [8 empty] | kWp
Energieträger
[6 empty] | Sonne (PV) | [6 empty] | Wasser | [5 empty] | Wind |  |  |  |  | WWK Anlage / BHKW | [9 empty] | Biogas |  |  |  |  | Andere
[5 empty] | VSE V-2019-de | [43 empty] | Seite 1 von 3
Technisches Anschlussgesuch (TAG) - Fortsetzung
|  | Einreichendes Unternehmen | [28 empty] | Meldungs-Nr. VNB | [12 empty] | /
|  | Name | [14 empty] | Ort | [13 empty] | VNB Objekt-Nr.
|  | Standort der Anlage | [28 empty] | Netzbetreiberin (VNB)
|  | Strasse | [16 empty] | Nr. | [5 empty] | PLZ | [5 empty] | Ort
Anlagen mit Netzrückwirkungen
|  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Änderung / Erweiterung
| Art des Gerätes / Anlage | [30 empty] | Gerätehersteller
Gerätetyp
Gerätedaten Seite AC
| Anschluss | [9 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Nennstrom Gerät | [13 empty] | A |  | Nennleistung Gerät | [15 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  |  | Anlaufstrom Gerät (10ms) | [13 empty] | A |  | Nennleistung Total | [15 empty] | kVA
[11 empty] | Andere |  |  |  |  | Anzahl Geräte | [13 empty] | Stk. |  | Spitzenleistung Total | [15 empty] | kVA
[16 empty] | Anz. Anläufe pro Min. | [15 empty] | cos ɸ im Betrieb
Spezifikationen
| Anlaufart | [5 empty] | Direktanlauf | [7 empty] | Widerstandsanlasser | [10 empty] | Inverter |  |  |  | Sanftanlasser | [6 empty] | Frequenzumformer | [5 empty] | weitere Anlaufhilfen
Blindstromkompensation
[11 empty] | Ohne |  |  |  |  | Bestehend | [6 empty] | Neuanlage
Energiespeicher
|  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Änderung / Erweiterung
| Art des Gerätes / Anlage | [30 empty] | Gerätehersteller
| Art des Betriebes | [7 empty] | Netzverbund | [7 empty] | Inselbetrieb | [6 empty] | Notstromfähig | [7 empty] | Gerätetyp
| Notstromanlage zeitweise mit Netz verbunden | [18 empty] | Nein |  |  |  |  | Ja | [6 empty] | Umschaltung Netzverbund / Notstrom | [12 empty] | Nein |  | Ja
Gerätedaten Seite AC
| Anschluss | [9 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Nennstrom Gerät | [13 empty] | A |  | Nennleistung Gerät | [15 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  |  | Anzahl Geräte | [13 empty] | Stk. |  | Nennleistung Total | [15 empty] | kVA
[11 empty] | nur DC | [20 empty] | Spitzenleistung Total | [15 empty] | kVA
cos ɸ im Betrieb
Spezifikationen
| Integration des Energiespeichers | [14 empty] | AC (im AC Teil der Installation) | [16 empty] | DC (im DC Teil der Installation)
| Elektrische Leistung (Systemleistung) | [19 empty] | kW
| Speicherkapazität | [19 empty] | kWh
| Betriebsart des Speichers | [14 empty] | keine Ladung des Speichers aus dem Verteilnetz
keine Entladung des Speichers ins Verteilnetz
[16 empty] | Regelbare Leistung durch | [14 empty] | VNB |  |  |  |  | Betreiber
[16 empty] | Teilnahme an der Systemdienstleistung | [18 empty] | Anbieter
Schnittstelle Speicher zum VNB vorhanden
andere Betriebsart -> gemäss Beilage
Ladestation für Elektrofahrzeuge
|  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Änderung / Erweiterung
| Art des Gerätes / Anlage | [30 empty] | Gerätehersteller
| Art des Betriebes | [9 empty] | Ladung Kabel | [8 empty] | Ladung induktiv | [11 empty] | Gerätetyp
Gerätedaten Seite AC
| Anschluss | [9 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Nennstrom Gerät | [13 empty] | A |  | Nennleistung Gerät | [15 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  |  | Anzahl Geräte | [13 empty] | Stk. |  | Nennleistung Total | [15 empty] | kVA
[32 empty] | Spitzenleistung Total | [15 empty] | kVA
cos ɸ im Betrieb
Spezifikationen
[12 empty] | AC Ladung des Fahrzeuges | [21 empty] | DC Ladung des Fahrzeuges
[10 empty] | Max. Netzentnahmeleistung | [19 empty] | kVA
[10 empty] | Max. Netzeinspeiseleistung | [19 empty] | kVA
[10 empty] | Regelbare Leistung durch VNB | [19 empty] | kVA |  |  | bis | [6 empty] | kVA
[10 empty] | Regelbare Leistung durch Betreiber | [19 empty] | kVA |  |  | bis | [6 empty] | kVA
[10 empty] | Wirkleistung steuerbar | [18 empty] | Nein |  |  | Ja
[10 empty] | Schnittstelle Ladesäule zu VNB vorhanden | [18 empty] | Nein |  |  | Ja
[5 empty] | VSE V-2019-de | [43 empty] | Seite 2 von 3
Technisches Anschlussgesuch (TAG) - Fortsetzung
|  | Einreichendes Unternehmen | [28 empty] | Meldungs-Nr. VNB | [12 empty] | /
|  | Name | [14 empty] | Ort | [13 empty] | VNB Objekt-Nr.
|  | Standort der Anlage | [28 empty] | Netzbetreiberin (VNB)
|  | Strasse | [16 empty] | Nr. | [5 empty] | PLZ | [5 empty] | Ort
Weitere allgemeine Angaben
Bemerkungen des einreichenden Unternehmens
Unterschrift des einreichenden Unternehmens
|  | Datum | [21 empty] | Unterschrift
Entscheid VNB
| Elektrische Wärme / Wp | [14 empty] | Bemerkungen
Anlage bewilligt
Anlage bewilligt mit Massnahmen
| EEA | [14 empty] | Bemerkungen | [23 empty] | cos ɸ
|  |  |  | Anlage bewilligt | [35 empty] | Andere
Anlage bewilligt mit Massnahmen
| Anlagen mit Netzrückwirkungen | [14 empty] | Bemerkungen
Anlage bewilligt
Anlage bewilligt mit Massnahmen
| Energiespeicher | [14 empty] | Bemerkungen
Anlage bewilligt
Anlage bewilligt mit Massnahmen
| Ladestationen für Elektrofahrzeuge | [14 empty] | Bemerkungen
Anlage bewilligt
Anlage bewilligt mit Massnahmen
| Weitere Bemerkungen des VNB | [14 empty] | Rundsteuerfrequenz VNB | [23 empty] | Hz
[16 empty] | Kurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt SkV | [23 empty] | kVA
[16 empty] | Anlagenleistung SA | [23 empty] | kVA
Die "Werkvorschriften WV CH" und die "Technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen DACHCZ" müssen am Verknüpfungspunkt eingehalten werden. Das Anschlussgesuch hat eine Gültigkeit für 1 Jahr.
Unterschrift VNB
|  | Datum | [21 empty] | Unterschrift
[5 empty] | VSE V-2019-de | [43 empty] | Seite 3 von 3

## Data (hidden)
Schnittstelle | VSE_TAG_2019_100 |  | VSE 06.08.2019 v 1.03 | Legende
Bezeichnung | Daten | Hauptblock | Block innerhalb Hauptblock | Daten: String
Netzbetreiberin (VNB) |  |  | Netzbetreiberin | Gelbe Felder = Checkboxen
VNB Objekt-Nr |  |  | Netzbetreiberin | FALSCH = Häcken nicht gesetzt
Meldungs-Nr. VNB |  |  | Netzbetreiberin | WAHR = Häcken gesetzt
Meldungs-Nr. VNB 2 |  |  | Netzbetreiberin
de | FALSE | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben Sprache
fr | FALSE | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben Sprache
it | FALSE | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben Sprache
Name |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Vorname |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Strasse |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Nr. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
PLZ |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Ort |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Tel. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
E-Mail |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Strasse |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Nr. |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
PLZ |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Ort |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gemeinde |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Parzellen Nr. |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart neu | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart bestehend | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart Andere | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart Andere Text |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Zähler-Nr. |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Netzanschluss (HAK) |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
HAK neu | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
HAK bestehend | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
de | FALSE | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens Sprache
fr | FALSE | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens Sprache
it | FALSE | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens Sprache
Name |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Vorname |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Strasse |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Nr. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
PLZ |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Ort |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Tel. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
E-Mail |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Sachbearbeiter/-in |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Voraussichtliche Inbetriebnahme |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Elektrische Wärme/WP | TRUE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
EEA | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Anlage mit Netzrückwirkung | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Energiespeicher | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Ladestation Elektrofahrzeuge | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Neuanlage | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Änderung / Erweiterung | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Kantonale Genehmigung vorhanden | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Art des Geräts / Anlage |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Gerätehersteller |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Gerätetyp |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
monovalent | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
bivalent | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
3x400V | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Anlaufstrom Gerät |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Andere | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Direktanlauf | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Widerstandsanlasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Inverter | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Frequenzumformer | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sanftanlasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sanftanlasser Leistung |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Nein | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Ja | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sole / Wasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Wasser / Wasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Luft / Luft | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Luft / Wasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
elektrisch | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Wärmepumpenboiler | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Wärmepumpe | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sonnenkollektoren | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Anzahl |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Inhalt |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Gesamtleistung |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Neuanlage | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Änderung / Erweiterung | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Art des Geräts / Anlage |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Gerätehersteller |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Netzverbund | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Inselbetrieb | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Notstromanlage | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Gerätetyp |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch wenn ja einzel | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch wenn ja mehrere | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
ZEV Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
ZEV Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Vorsicherung des VNB ZEV-Zählers |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Notstrom mit Netz verbunden Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Notstrom mit Netz verbunden Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Umschaltung Netzverbund Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Umschaltung Netzverbund Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Teilnahme SDL Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Teilnahme SDL Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Anbieter |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
3x400V | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Spannung Andere | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Anschluss Andere |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
*Max. Leistungsabgabe ans Netz |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Einspeisebegrenzung Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Einspeisebegrenzung Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Leistung Total |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Sonne (PV) | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Wasser | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Wind | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
WWK Anlage / BHKW | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Biogas | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Andere | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Andere Text |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Neuanlage | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Änderung / Erweiterung | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Art des Gerätes / Anlage |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Gerätehersteller |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Gerätetyp |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
3x400V | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Anlaufstrom Gerät (10ms) |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Spannung Andere | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Anz. Anläufe pro Min. |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Direktanlauf | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Widerstandsanlasser | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Inverter | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Sanftanlasser | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Frequenzumformer | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
weitere Anlaufhilfen | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Ohne | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Bestehend | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Neuanlage | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Neuanlage | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Änderung / Erweiterung | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Art des Gerätes / Anlage |  | Energiespeicher | Energiespeicher
Gerätehersteller |  | Energiespeicher | Energiespeicher
Gerätetyp |  | Energiespeicher | Energiespeicher
Netzverbund | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Inselbetrieb | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Notstromfähig | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Mit Netz verbunden Nein | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Mit Netz verbunden Ja | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Umschaltung Nein | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Umschaltung Ja | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
3x400V | FALSE | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
nur DC | FALSE | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
AC (im AC Teil der Installation) | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
DC (im DC Teil der Installation) | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Elektrische Leistung (Systemleistung) |  | Energiespeicher | Spezifikationen
Speicherkapazität |  | Energiespeicher | Spezifikationen
keine Ladung des Speichers aus dem Verteilnetz | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
keine Entladung des Speichers ins Verteilnetz | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch VNB | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch Betreiber | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Teilnahme an der Systemdienstleistung | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Anbieter |  | Energiespeicher | Spezifikationen
Schnittstelle Speicher zum VNB vorhanden | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
andere Betriebsart -> gemäss Beilage | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Neuanlage | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Änderung / Erweiterung | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Art des Gerätes / Anlage |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Gerätehersteller |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Gerätetyp |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Ladung Kabel | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Ladung induktiv | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
3x400V | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
AC Ladung des Fahrzeuges | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
DC Ladung des Fahrzeuges | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Max. Netzentnahmeleistung |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Max. Netzeinspeiseleistung |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch VNB |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
bis |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch Betreiber |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
bis |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Wirkleistung steuerbar Nein | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Wirkleistung steuerbar Ja | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Schnittstelle Nein | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Schnittstelle Ja | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Bemerkungen des einreichenden Unternehmens |  | Weitere allgemeine Angaben | Bemerkungen des einreichenden Unternehmens
Datum |  | Weitere allgemeine Angaben | Datum
Unterschrift |  | Weitere allgemeine Angaben | Unterschrift
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Elektrische Wärme / Wp
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Elektrische Wärme / Wp
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Elektrische Wärme / Wp
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | EEA
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | EEA
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | EEA
cos ɸ |  | Entscheid VNB | EEA
Andere |  | Entscheid VNB | EEA
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Energiespeicher
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Energiespeicher
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Energiespeicher
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Rundsteuerfrequenz VNB |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Kurschlussleistung am Verknüpfungspunkt SkV |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Anlagenleistung SA |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
weitere Bemerkungen |  | Entscheid VNB | weitere Bemerkungen
Datum |  | Entscheid VNB | Unterschrift VNB
Unterschrift |  | Entscheid VNB | Unterschrift VNB
EOF

## Datenquelle (hidden)
|  | Anlaufart |  |  |  | elektr. Zusatzheizung |  | Elektrische Daten Kompressor | [6 empty] | Spannung | [5 empty] | Wärmepumpentyp |  |  |  | Wassererwärmer |  | therm. Leistung Norm |  | Hilfsbetriebe |  | angewendete Wärmequellen Temp. | Wärmequelle
| Wärmepumpentyp | Direktanlauf | Wiederstandsanlasser | Inverter | Sanftanlasser | Wenn: ja | Leistung in kW | Nrmd. A2,B0,W10/W35 | Nennleistung Total | Nennleistung Gerät | Spitzenleistung Total | Betriebsstrom | max. Anlaufstrom | Anlaufverzögerung | 3x 400V | 1x 230V | Andere | cos phi | Geräte | Anläufe /h | Sole/Wasser | Luft/Wasser | Wasser/Wasser | Anzahl | ja | Inhalt | A7,Bo,W10 / W35 | A-7, B0, W7 / W35/50 | Ventilatoren | Umwälzpumpen |  | Aussenluft | Grundwasser | Erdsonden | Boiler | Monovalent | Nrmd. A7,B0,W10/W35 | (Nur Notheizung)
1 | Wärmepumpe auswählen
2
3 | Luft-Wasser - Wärmepumpen:
4
5 | Stiebel Eltron WPL 09 ACS classic |  |  | TRUE |  | FALSE |  | 2.59 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 3 | 5 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 2.59 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | FALSE | keine vorhanden
6 | Stiebel Eltron WPL 09 ICS classic |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.9 | 2.64 | 0.69 | 0.69 | 2.6 | 3.6 | 5 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 2.06 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE
7 | Stiebel Eltron WPL 09 IKCS classic |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.9 | 2.62 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 3.6 | 5 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 2.06 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE
8 | Stiebel Eltron WPL 15 ACS |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 4.23 | 1.09 | 1.09 | 3.6 | 7 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 4.23 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 6.9 | TRUE
9 | Stiebel Eltron WPL 15 AS |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 4.23 | 1.09 | 1.09 | 3.6 | 7 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 4.23 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 8.9 | TRUE
10 | Stiebel Eltron WPL-A 05 HK |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 3.19 | 0.69 | 0.69 | 3.6 | 3 | 2 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 3.31 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE
11 | Stiebel Eltron WPL-A 07 HK |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 4.3 | 1 | 1 | 3.6 | 4.35 | 2 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 3.31 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE
12 | Stiebel Eltron WPL-A 10 HK |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 5.5 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | '______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 | TRUE
13 | Stiebel Eltron WPL-A 13 HK |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 7.1 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.03 | '______ | WARH |  |  |  | X | 10.2 | TRUE
14 | Stiebel Eltron WPL 13 ACS classic |  |  | TRUE |  | FALSE |  | 4.3 | 1.08 | 1.08 | 3.6 | 4.7 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 4.3 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | FALSE | keine vorhanden
15 | Stiebel Eltron WPL 17 ACS classic |  |  | TRUE |  | FALSE |  | 5.73 | 1.44 | 1.44 | 3.6 | 6.3 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 5.73 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | FALSE | keine vorhanden
16 | Stiebel Eltron WPL 17 ICS classic |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.9 | 5.02 | 1.31 | 1.31 | 3.6 | 6.9 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 4.27 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE
17 | Stiebel Eltron WPL 17 IKCS classic |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.9 | 4.95 | 1.34 | 1.34 | 3.6 | 6.9 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 4.22 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE
18
19 | Stiebel Eltron WPL 19 A |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 7.41 | 1.89 | 1.89 | 7.5 | 3.3 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 7.41 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE
20 | Stiebel Eltron 2x WPL 19 A |  |  | TRUE |  |  |  | 14,82 (2x 7,41) | 3.78 | 1.89 | 15 | 6,6 (2x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 14,82 (2x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
21 | Stiebel Eltron 3x WPL 19 A |  |  | TRUE |  |  |  | 22,23 (3x 7,41) | 5.67 | 1.89 | 22.5 | 9,9 (3x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 22,23 (3x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
22 | Stiebel Eltron 4x WPL 19 A |  |  | TRUE |  |  |  | 29,64 (4x 7,41) | 7.56 | 1.89 | 30 | 13,2 (4x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 29,64 (4x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
23
24 | Stiebel Eltron WPL 19 I |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 7.41 | 1.89 | 1.89 | 7.5 | 3.3 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 7.41 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE
25 | Stiebel Eltron 2x WPL 19 I |  |  | TRUE |  |  |  | 14,82 (2x 7,41) | 3.78 | 1.89 | 15 | 6,6 (2x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 14,82 (2x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
26 | Stiebel Eltron 3x WPL 19 I |  |  | TRUE |  |  |  | 22,23 (3x 7,41) | 5.67 | 1.89 | 22.5 | 9,9 (3x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 22,23 (3x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
27 | Stiebel Eltron 4x WPL 19 I |  |  | TRUE |  |  |  | 29,64 (4x 7,41) | 7.56 | 1.89 | 30 | 13,2 (4x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 29,64 (4x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
28 | Stiebel Eltron WPL 19 IK |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 7.41 | 1.89 | 1.89 | 4.24 | 3.3 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 7.41 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE
29
30 | Stiebel Eltron WPL 20 AC |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 5.5 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 | TRUE
31 | Stiebel Eltron 2x WPL 20 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4.02 | 2.01 | 11 | 8,8 (2x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
32 | Stiebel Eltron 3x WPL 20 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6.03 | 2.01 | 16.5 | 13,2 (3x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
33 | Stiebel Eltron 4x WPL 20 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) | 8.04 | 2.01 | 22 | 17,6 (4x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
34
35 | Stiebel Eltron WPL 20 A |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 5.5 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 | TRUE
36 | Stiebel Eltron 2x WPL 20 A |  |  | TRUE |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4.02 | 2.01 | 11 | 8,8 (2x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
37 | Stiebel Eltron 3x WPL 20 A |  |  | TRUE |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6.03 | 2.01 | 16.5 | 13,2 (3x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
38 | Stiebel Eltron 4x WPL 20 A |  |  | TRUE |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) | 8.04 | 2.01 | 22 | 17,6 (4x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
39
40 | Stiebel Eltron WPL 24 A |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 9.04 | 2.24 | 2.24 | 7.5 | 4 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 9.04 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE
41 | Stiebel Eltron 2x WPL 24 A |  |  | TRUE |  |  |  | 18,08 (2x 9,04) | 4.48 | 2.24 | 15 | 8,8 (2x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 18,08 (2x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
42 | Stiebel Eltron 3x WPL 24 A |  |  | TRUE |  |  |  | 27,12 (3x 9,04) | 6.72 | 2.24 | 22.5 | 13,2 (3x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 27,12 (3x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
43 | Stiebel Eltron 4x WPL 24 A |  |  | TRUE |  |  |  | 36,16 (4x 9,04) | 8.96 | 2.24 | 30 | 17,6 (4x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 36,16 (4x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
44
45 | Stiebel Eltron WPL 24 I |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 9.04 | 2.24 | 2.24 | 7.5 | 4 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 9.04 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE
46 | Stiebel Eltron 2x WPL 24 I |  |  | TRUE |  |  |  | 18,08 (2x 9,04) | 4.48 | 2.24 | 15 | 8,8 (2x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 18,08 (2x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
47 | Stiebel Eltron 3x WPL 24 I |  |  | TRUE |  |  |  | 27,12 (3x 9,04) | 6.72 | 2.24 | 22.5 | 13,2 (3x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 27,12 (3x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
48 | Stiebel Eltron 4x WPL 24 I |  |  | TRUE |  |  |  | 36,16 (4x 9,04) | 8.96 | 2.24 | 30 | 17,6 (4x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 36,16 (4x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
49 | Stiebel Eltron 5x WPL 24 I |  |  | TRUE |  |  |  | 45.2 (5x 9.04) | 11.2 | 2.24 | 37.5 | 22 (5x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 5 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 45.2 (5x 9,04) |  | 0,2 | 0,3 |  | TRUE |  |  |  | X | 7,6
50 | Stiebel Eltron 6x WPL 24 I |  |  | TRUE |  |  |  | 54.24 (6x9.04) | 13.44 | 2.24 | 45 | 26.4 (6x 4.4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 6 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 54.24 (6x 9,04) |  | 0,2 | 0,3 |  | TRUE |  |  |  | X | 7,6
51 | Stiebel Eltron WPL 24 IK |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 9.04 | 2.24 | 2.24 | 6.59 | 4 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 9.04 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE
52
53 | Stiebel Eltron WPL 25 AC |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 7.1 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 | TRUE
54 | Stiebel Eltron 2x WPL 25 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4.02 | 2.01 | 14.2 | 8,8 (2x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
55 | Stiebel Eltron 3x WPL 25 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6.03 | 2.01 | 21.3 | 13,2 (3x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
56 | Stiebel Eltron 4x WPL 25 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) | 8.04 | 2.01 | 28.4 | 17,6 (4x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
57 | Stiebel Eltron 5x WPL 25 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 41.65 (5x 8.33) | 10,.05 | 2.01 | 35.5 | 22 (5x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 5 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 41.65 (5x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 |  | TRUE |  |  |  | X | 10.2
58 | Stiebel Eltron 6x WPL 25 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 49.98 (6x 8.33) | 12.06 | 2.01 | 42.6 | 26.4 (6x 4.4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 6 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 49.98 (6x 8.33) |  | 0.2 | 0.3 |  | TRUE |  |  |  | X | 10.2
59
60 | Stiebel Eltron WPL 25 A |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 7.1 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.3 | TRUE
61 | Stiebel Eltron 2x WPL 25 A |  |  | TRUE |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4.02 | 2.01 | 14.2 | 8,8 (2x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.3
62 | Stiebel Eltron 3x WPL 25 A |  |  | TRUE |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6.03 | 2.01 | 21.3 | 13,2 (3x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.3
63 | Stiebel Eltron 4x WPL 25 A |  |  | TRUE |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) | 8.04 | 2.01 | 28.4 | 17,6 (4x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.3
64 | Stiebel Eltron 5x WPL 25 A |  |  | TRUE |  |  |  | 41.65 (5x 8.33) | 10.05 | 2.01 | 35.5 | 22 (5x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 5 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 41.65 (5x 8.33) |  | 0.2 | 0.1 |  | TRUE |  |  |  | X | 10.3
65 | Stiebel Eltron 6x WPL 25 A |  |  | TRUE |  |  |  | 49.98 (6x 8.33) | 12.06 | 2.01 | 42.6 | 26.4 (6x 4.4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 6 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 49.98 (6x 8.33) |  | 0.2 | 0.1 |  | TRUE |  |  |  | X | 10.3
66
67 | Stiebel Eltron WPL 13 E |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 8.09 | 2.15 | 2.15 | 4.4 | 5.1 | 24 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.09 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 9.5 | TRUE
68 | Stiebel Eltron WPL 13 I cool |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 8.1 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 5.1 | 24 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.1 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 9.5 | TRUE
69 | Stiebel Eltron WPL 18 E |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 11.3 | 3.03 | 3.03 | 5.4 | 6.4 | 26 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 11.3 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 19.6 | TRUE
70 | Stiebel Eltron WPL 18 I cool |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 11.28 | 3.03 | 3.03 | 5.4 | 6.4 | 26 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 11.28 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 19.6 | TRUE
71 | Stiebel Eltron WPL 23 E |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 15.73 | 4.35 | 4.35 | 7.9 | 8.4 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 15.73 |  | 0.3 | 0.2 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 27.3 | TRUE
72 | Stiebel Eltron WPL 23 I cool |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 14.82 | 4.23 | 4.23 | 7.9 | 8.4 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 14.82 |  | 0.3 | 0.2 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 27.3 | TRUE
73
74 | Sole-Wasser - Wärmepumpen:
75
76 | Stiebel Eltron WPE-I 04 H(K) SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 1.96 | 0.43 | 0.43 | 1.6 | 1.8696 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 4.19 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 4.19 | TRUE
77 | Stiebel Eltron WPE-I 06 H(K) SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.37 | 0.52 | 0.52 | 2.5 | 2.2609 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 6.57 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 6.57 | TRUE
78 | Stiebel Eltron WPE-I 08 H(K) SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.78 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 2.6087 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 7.64 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 7.64 | TRUE
79 | Stiebel Eltron WPE-I 12 H(K) SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 4.19 | 0.84 | 0.84 | 3.6 | 3.6522 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 12.05 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 12.05 | TRUE
80 | Stiebel Eltron WPE-I 15 H(K) SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 5.18 | 1.07 | 1.07 | 3.6 | 4.6522 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 13.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 13.5 | TRUE
81
82 | Stiebel Eltron WPE-I 04 H(K)W SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 1.96 | 0.43 | 0.43 | 1.6 | 1.8696 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 4.19 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 4.19 | TRUE
83 | Stiebel Eltron WPE-I 06 H(K)W SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.37 | 0.52 | 0.52 | 2.5 | 2.2609 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 6.57 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 6.57 | TRUE
84 | Stiebel Eltron WPE-I 08 H(K)W SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.78 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 2.6087 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 7.64 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 7.64 | TRUE
85 | Stiebel Eltron WPE-I 12 H(K)W SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 4.19 | 0.84 | 0.84 | 3.6 | 3.6522 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 12.05 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 12.05 | TRUE
86 | Stiebel Eltron WPE-I 15 H(K)W SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 5.18 | 1.07 | 1.07 | 3.6 | 4.6522 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 13.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 13.5 | TRUE
87
88 | Stiebel Eltron WPE-I 05 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 5.4 | 1.23 | 1.23 | 2.22 | 3.07 | 9 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 5.4 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 5.4 | TRUE
89 | Stiebel Eltron WPE-I 07 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 7.3 | 1.55 | 1.55 | 2.87 | 3.43 | 10 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 7.3 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 7.3 | TRUE
90 | Stiebel Eltron WPE-I 10 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 10 | 2.04 | 2.04 | 3.72 | 4.48 | 11 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 10 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 10 | TRUE
91 | Stiebel Eltron WPE-I 13 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 12.5 | 2.65 | 2.65 | 4.75 | 6.33 | 20 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 12.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 12.5 | TRUE
92 | Stiebel Eltron WPE-I 17 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 16.8 | 3.58 | 3.58 | 6.56 | 8.3 | 30 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 16.8 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 16.8 | TRUE
93
94 | Stiebel Eltron WPF 20 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 21.5 | 4.54 | 4.54 | 8.3 | 10 | 55 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 21.5 |  | - | 0.2 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 27.3
95 | Stiebel Eltron WPF 27 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 29.69 | 6.12 | 6.12 | 11.3 | 12.9 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 29.69 |  | - | 0.2 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 35
96 | Stiebel Eltron WPF 27 HT SW |  |  |  | TRUE |  |  | 27.41 | 6.32 | 6.32 | 11 | 14.7 | 90 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 27.41 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 14.4
97
98 | Stiebel Eltron WPE-I 33 Premium SW |  |  | TRUE |  |  |  | 20.18 | 4.26 | 4.26 | 16.6 | 16.3 | 17 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 20.18 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X
99 | Stiebel Eltron WPE-I 44 Premium SW |  |  | TRUE |  |  |  | 26.71 | 5.81 | 5.81 | 19.3 | 19.7 | 21 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 26.71 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X
100 | Stiebel Eltron WPE-I 59 Premium SW |  |  | TRUE |  |  |  | 35.6 | 7.91 | 7.91 | 26.2 | 27.2 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 35.6 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | TRUE |  | X
101 | Stiebel Eltron WPE-I 87 Premium SW |  |  | TRUE |  |  |  | 52 | 11 | 11 | 37.7 | 35.8 | 37 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 52 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | TRUE |  | X
102
103 | Wasser-Wasser - Wärmepumpen:
104
105 | Stiebel Eltron WPE-I 04 H(K) WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.64 | 0.43 | 0.43 | 1.8 | 1.8696 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 5.6 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 5.6 | TRUE
106 | Stiebel Eltron WPE-I 06 H(K) WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 3.04 | 0.51 | 0.51 | 2.7 | 2.2174 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 8.7 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 8.7 | TRUE
107 | Stiebel Eltron WPE-I 08 H(K) WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 3.48 | 0.58 | 0.58 | 3.1 | 2.5217 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 10 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 10 | TRUE
108 | Stiebel Eltron WPE-I 12 H(K) WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 5.11 | 0.83 | 0.83 | 3.6 | 3.6087 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 15.5 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 15.5 | TRUE
109 | Stiebel Eltron WPE-I 15 H(K) WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 6.34 | 1.03 | 1.03 | 3.6 | 4.4783 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 18.9 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 18.9 | TRUE
110
111 | Stiebel Eltron WPE-I 04 H(K)W WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.64 | 0.43 | 0.43 | 1.8 | 1.8696 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 175 | 5.6 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 5.6 | TRUE
112 | Stiebel Eltron WPE-I 06 H(K)W WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 3.04 | 0.51 | 0.51 | 2.7 | 2.2174 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 175 | 8.7 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 8.7 | TRUE
113 | Stiebel Eltron WPE-I 08 H(K)W WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 3.48 | 0.58 | 0.58 | 3.1 | 2.5217 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 175 | 10 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 10 | TRUE
114 | Stiebel Eltron WPE-I 12 H(K)W WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 5.11 | 0.83 | 0.83 | 3.6 | 3.6087 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 175 | 15.5 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 15.5 | TRUE
115 | Stiebel Eltron WPE-I 15 H(K)W WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 6.34 | 1.03 | 1.03 | 3.6 | 4.4783 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 175 | 18.9 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 18.9 | TRUE
116
117 | Stiebel Eltron WPE-I 05 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 7.31 | 1.23 | 1.23 | 2.27 | 3.07 | 9 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 7.31 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 7.31 | TRUE
118 | Stiebel Eltron WPE-I 07 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 9.46 | 1.53 | 1.53 | 2.91 | 3.43 | 10 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 9.46 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 9.46 | TRUE
119 | Stiebel Eltron WPE-I 10 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 12.74 | 2.03 | 2.03 | 3.79 | 4.48 | 11 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 12.74 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 12.74 | TRUE
120 | Stiebel Eltron WPE-I 13 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 16.42 | 2.66 | 2.66 | 4.85 | 6.33 | 20 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 16.42 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 16.42 | TRUE
121 | Stiebel Eltron WPE-I 17 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 21.3 | 3.78 | 3.78 | 6.69 | 8.3 | 30 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 21.3 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 21.3 | TRUE
122 | [37 empty] | TRUE
123 | Stiebel Eltron WPF 20 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 28.1 | 4.54 | 4.54 | 8.3 | 10 | 55 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 28.1 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 25.6
124 | Stiebel Eltron WPF 27 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 37.8 | 6.12 | 6.12 | 11.1 | 12.9 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 37.8 |  | - | 0.2 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 4.7
125 | Stiebel Eltron WPF 27 HT WW |  |  |  | TRUE |  |  | 35.3 | 6.13 | 6.13 | 11.9 | 14.7 | 90 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 35.3 |  | - | 0.3 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 13.5
126
127 | Stiebel Eltron WPE-I 33 Premium WW |  |  | TRUE |  |  |  | 43.7 | 7.39 | 7.39 | 16.6 | 16.8 | 17 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 43.7 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X
128 | Stiebel Eltron WPE-I 44 Premium WW |  |  | TRUE |  |  |  | 53.3 | 8.87 | 8.87 | 19.3 | 20.5 | 21 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 53.3 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X
129 | Stiebel Eltron WPE-I 59 Premium WW |  |  | TRUE |  |  |  | 76 | 13.57 | 13.57 | 26.2 | 28.3 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 76 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | TRUE |  | X
130 | Stiebel Eltron WPE-I 87 Premium WW |  |  | TRUE |  |  |  | 104.3 | 17.47 | 17.47 | 37.7 | 36.9 | 37 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 104.3 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | TRUE |  | X
131
132 | Lüftungs-Integralgerät:
133
134 | Stiebel Eltron LWZ 8 CS Trend |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 5.16 | 1.38 | 1.38 | 5.3 | 6 | 8 | 10-201 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 5.16 |  | 1 | 1.3 | ______ | TRUE |  |  | 1 | X | 14.5 | TRUE
135 | Stiebel Eltron LWZ 8 CSE Premium |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 5.16 | 1.38 | 1.38 | 5.3 | 6 | 8 | 10-201 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  | 1 | TRUE | 235 | 5.16 |  | 1 | 1.3 | ______ | TRUE |  |  | 1 | X | 14.5 | TRUE
136
137 | ----------------------------------------------------------
138
139 | Ältere Modelle
140
141 | Luft-Wasser-WPs
142
143 | Stiebel Eltron WPL 15 IS-2 |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.8 | 4.75 | 1.18 | 1.18 | 4.9 | 5 | 6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 4.75 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 8.6 | TRUE
144 | Stiebel Eltron WPL 25 I-2 |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.8 | 8.14 | 2.09 | 2.09 | 8.9 | 3 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.14 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 5.7 | TRUE
145 | Stiebel Eltron WPL 10 AC |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 6.74 | 1.92 | 1.92 | 2.9 | 4.2 | 22 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 6.74 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 12.8 | TRUE
146 | Stiebel Eltron WPL 10 |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 6.7 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 4.2 | <25 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 6.7 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 14.4 | TRUE
147 | Stiebel Eltron WPL 33 |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 10.78/17.7 | 6.1 | 12.2 | 11 | 12.5 | 26 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 10.78/17.7 |  | 0.3 | 0.2 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 35 | TRUE
148 | Stiebel Eltron WPL 33 HT |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 7.45 | 2.15 | 2.15 | 10.6 | 18 | 18 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 7.45 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7 | TRUE
149 | Stiebel Eltron WPL 47 A |  |  |  | TRUE |  |  | 26.46 | 7.48 | 7.48 | 13.4 | 22 | 70 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 26.46 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 19.3
150 | Stiebel Eltron WPL 57 A |  |  |  | TRUE |  |  | 29.92 | 9.12 | 9.12 | 15.1 | 23 | 78 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 29.92 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7
151 | Stiebel Eltron WPL 44 AC |  |  |  | TRUE |  |  | 21.8 | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 10.6 | 49.5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 21.8 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.4
152 | Stiebel Eltron WPL 60 AC |  |  |  | TRUE |  |  | 30.3 | 7.4 | 7.4 | 10.6 | 15 | 63.5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 30.3 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 8.6
153 | Stiebel Eltron WPL 130 AC |  |  |  | TRUE |  |  | 65.1 | 18.1 | 18.1 | 27.5 | 32 | 124 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 65.1 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 12.2
154 | Stiebel Eltron WPL-S 18 HK |  |  |  | TRUE |  |  | 21.8 | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 10.6 | 49.5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 21.8 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.4
155 | Stiebel Eltron WPL-S 25 HK |  |  |  | TRUE |  |  | 30.3 | 7.4 | 7.4 | 10.6 | 15 | 63.5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 30.3 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 8.6
156
157 | Sole-Wasser-WPs
158
159 | Stiebel Eltron WPF 04 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 4.77 | 1.06 | 1.06 | 2.05 | 2.4 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 4.77 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 13.7 | TRUE
160 | Stiebel Eltron WPF 05 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 5.82 | 1.21 | 1.21 | 2.38 | 2.8 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 5.82 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 10.5 | TRUE
161 | Stiebel Eltron WPF 07 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 7.5 | 1.55 | 1.55 | 3 | 3.5 | 20 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 7.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 8.1 | TRUE
162 | Stiebel Eltron WPF 10 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 10.31 | 2.05 | 2.05 | 3.82 | 4.6 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 10.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 9.4 | TRUE
163 | Stiebel Eltron WPF 13 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 13.31 | 2.73 | 2.73 | 5.14 | 5.8 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 13.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 10.3 | TRUE
164 | Stiebel Eltron WPF 16 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 17.02 | 3.75 | 3.75 | 6.82 | 8 | 25 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 17.02 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 12.8 | TRUE
165 | Stiebel Eltron WPF 10 M SW |  |  |  | TRUE |  |  | 10.02 | 2.23 | 2.23 | 3.7 | 4.3 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 10.02 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 14.4
166 | Stiebel Eltron WPF 13 M SW |  |  |  | TRUE |  |  | 12.98 | 2.84 | 2.84 | 4.6 | 5.8 | 28 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 12.98 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 9.5
167 | Stiebel Eltron WPF 16 M SW |  |  |  | TRUE |  |  | 16.99 | 3.91 | 3.91 | 6.4 | 6.6 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 16.99 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 19.6
168
169 | Stiebel Eltron WPF 35 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 38.04 | 7.96 | 7.96 | 14.4 | 17.4 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 38.04 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 10.4
170 | Stiebel Eltron WPF 40 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 43.1 | 9.05 | 9.05 | 15.9 | 21.1 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 43.1 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 19.3
171 | Stiebel Eltron WPF 52 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 55.83 | 11.61 | 11.61 | 19.8 | 21.4 | 65 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 55.83 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 10.5
172 | Stiebel Eltron WPF 66 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 67.1 | 14.23 | 14.23 | 26.2 | 28.2 | 80 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 67.1 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 9.2
173
174 | Stiebel Eltron WPC 04 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 4.77 | 1.06 | 1.06 | 2.05 | 2.4 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 4.77 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE | 1 | X | 8.16 | TRUE
175 | Stiebel Eltron WPC 05 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 5.82 | 1.21 | 1.21 | 2.38 | 2.8 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 5.82 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE | 1 | X | 11.2 | TRUE
176 | Stiebel Eltron WPC 07 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 7.5 | 1.55 | 1.55 | 3 | 3.5 | 20 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 7.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE | 1 | X | 15.82 | TRUE
177 | Stiebel Eltron WPC 10 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 10.31 | 2.05 | 2.05 | 3.82 | 4.6 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 10.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE | 1 | X | 10.7 | TRUE
178 | Stiebel Eltron WPC 13 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 13.31 | 2.73 | 2.73 | 5.14 | 5.8 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 13.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE | 1 | X | 11.9 | TRUE
179
180 | Wasser-Wasser-WPs
181
182 | Stiebel Eltron WPF 04 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 5.62 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 2.4 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 5.62 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 13.7 | TRUE
183 | Stiebel Eltron WPF 05 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 6.82 | 1.22 | 1.22 | 2.46 | 2.8 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 6.82 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 18.6 | TRUE
184 | Stiebel Eltron WPF 07 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 8.97 | 1.56 | 1.56 | 3.05 | 3.5 | 20 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 8.97 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 21.9 | TRUE
185 | Stiebel Eltron WPF 10 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 12.33 | 2.01 | 2.01 | 3.96 | 4.6 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 12.33 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 28.9 | TRUE
186 | Stiebel Eltron WPF 13 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 15.79 | 2.73 | 2.73 | 5.14 | 5.8 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 15.79 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 5.8 | TRUE
187 | Stiebel Eltron WPF 16 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 20.14 | 3.78 | 3.78 | 7.13 | 8 | 25 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 20.14 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 7.6 | TRUE
188 | Stiebel Eltron WPF 10 M WW |  |  |  | TRUE |  |  | 12.8 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 4.3 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 12.8 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 11.2
189 | Stiebel Eltron WPF 13 M WW |  |  |  | TRUE |  |  | 16.6 | 2.85 | 2.85 | 4.5 | 5.8 | 28 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 16.6 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 15.6
190 | Stiebel Eltron WPF 16 M WW |  |  |  | TRUE |  |  | 21.8 | 3.9 | 3.9 | 6.3 | 6.6 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 21.8 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 19.5
191
192 | Stiebel Eltron WPF 35 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 46.7 | 8.2 | 8.2 | 14.5 | 16.5 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 46.7 |  | - | 0.2 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 6
193 | Stiebel Eltron WPF 40 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 59 | 9.05 | 9.05 | 16.3 | 21.1 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 59 |  | - | 0.2 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 7.7
194 | Stiebel Eltron WPF 52 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 71.6 | 11.61 | 11.61 | 20.2 | 21.4 | 65 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 71.6 |  | - | 0.2 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 9.5
195 | Stiebel Eltron WPF 66 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 87.7 | 14.71 | 14.71 | 26.2 | 28.2 | 80 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 87.7 |  | - | 0.2 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 12.18
Kontrollkästchen
|  | Spannung |  |  | Anlaufart |  |  | elektr. Zusatzheizung |  | Wärmepumpentyp | [13 empty] | Boiler via WP
|  | 3x 400V | 0 |  | Direktanlauf | 0 |  | Ja | 0 | Sole/Wasser | 0 | [12 empty] | Ja | FALSE
|  | 1x 230V | 0 |  | Wiederstandsanlasser | 0 |  | Nein | 0 | Luft/Wasser | 0
|  | Andere | 0 |  | Inverter | 0 |  |  |  | Wasser/Wasser | 0
[5 empty] | Sanftanlasser | 0
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39