## TAG
Demande de raccordement technique (DRT)
Exploitant réseau (GRD)
N° CSG GRD
|  | N° Projet/Projet GRD | [16 empty] | /
Données générales
|  | Nom et adresse du propriétaire (exploitant) | [34 empty] | Langue |  |  | de |  | fr |  | it
|  | Nom | [23 empty] | Prenom
|  | Rue | [18 empty] | N° |  |  |  |  | NPA | [6 empty] | Localité
|  | Tél. | [11 empty] | e-mail
Lieu de l’installation
|  | Rue | [18 empty] | N° |  |  |  |  | Type de bâtiment
|  | NPA | [5 empty] | Localité | [19 empty] | Nouveau |  |  |  |  | Existant
|  | Commune | [11 empty] | N° parcelle
|  | N° du compteur | [11 empty] | Raccordement au réseau CSG | [10 empty] | A |  |  | Nouveau |  |  |  |  | Existant
|  | Nom et adresse du demandeur | [34 empty] | Langue |  |  | de |  | fr |  | it
|  | Nom | [23 empty] | Prenom
|  | Rue | [18 empty] | N° |  |  |  |  | NPA | [6 empty] | Localité
|  | Tél. | [11 empty] | e-mail
|  | Responsable | [23 empty] | Mise en service prévue
Demande de raccordement pour les appareils suivants
|  |  | Chaleur électrique/PAC | [9 empty] | IPE |  |  |  | Installations pouvant provoquer des | [11 empty] | Accumulateurs d’énergie | [6 empty] | Stations de charge pour véhicules
[17 empty] | perturbations | [18 empty] | électriques
Chaleur électrique/pompe à chaleur (PAC) (Pour la conception de la protection, il faut tenir compte de la "Puissance maximale totale") | [44 empty] | 1
|  |  |  | Nouvelle |  |  |  |  | Modification/extension | [22 empty] | Autorisation cantonale reçue | [9 empty] | Oui
|  | Type d’appareil/installation | [29 empty] | Fabricant de l’appareil |  |  |  | Stiebel Eltron AG
|  | Type d’exploitation | [8 empty] | monovalent | [6 empty] | bivalent | [13 empty] | Type d’appareil
Données de l’appareil côté AC
|  | Raccordement | [8 empty] | 3x400V |  |  |  | Courant nominal de l’appareil | [14 empty] | A |  | Puissance nominale de l’appareil | [9 empty] | kW/kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  | Courant de démarrage de l’appareil (10ms) | [14 empty] | A |  | Puissance nominale totale | [9 empty] | kW/kVA
[11 empty] | Autres |  |  |  | Nombre d’appareils | [13 empty] | Pièces |  |  | Puissance maximale totale | [9 empty] | kW/kVA
Spécifications
|  | Type de démarrage | [8 empty] | Démarrage | [5 empty] | Démarreur à résistance | [7 empty] | Onduleur |  |  |  |  | Convertisseur | [6 empty] | Démarreur progressif
[11 empty] | direct | [18 empty] | de fréquence
|  | Chauffage électrique d’appoint | [10 empty] | Non | [13 empty] | Oui |  |  |  | Si oui, puissance |  |  |  |  | kW
|  | Type de pompe à chaleur | [10 empty] | Sol/eau | [8 empty] | Eau/eau | [10 empty] | Air/air |  |  |  |  | Air/eau
|  | Type de production d’eau chaude | [10 empty] | électrique | [8 empty] | Chauffe-eau pompe à chaleur | [10 empty] | Pompe à chaleur |  |  |  |  | Capteurs solaires
|  | Chauffe-eau à accumulation | [7 empty] | Nombre | [6 empty] | Pièces |  |  |  |  | Contenu | [5 empty] | l |  |  |  | Puissance globale | [5 empty] | kW
Installations de production d’énergie (IPE)
|  |  |  | Nouvelle |  |  |  |  | Modification/extension
|  | Type d’appareil/installation | [29 empty] | Fabricant d’appareil type d’appareil
|  | Type d’exploitation | [6 empty] | Racc. au réseau | [6 empty] | Exploitation en îlot | [7 empty] | Groupe de secours | [7 empty] | Type d’appareil
|  | Consommation propre | [23 empty] | Non |  |  |  | Oui |  | Si oui, |  |  |  |  | individuelle |  |  | collective
|  | Regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP) | [23 empty] | Non |  |  |  | Oui |  | Si oui, fusible en amont du compteur RCP GRD | [11 empty] | A
|  | Groupe de secours temporairement relié au réseau | [23 empty] | Non |  |  |  | Oui
|  | Commutation raccord au réseau/courant d’urgence et ice versa avec coupure réseau | [23 empty] | Non |  |  |  | Oui
|  | Participation aux services système | [23 empty] | Non |  |  |  | Oui |  | Fournisseur
Données de l’appareil côté AC
|  | Raccordement | [8 empty] | 3x400V |  |  |  | Nombre d’appareils | [13 empty] | Pièces |  |  | Puissance nominale de l’appareil | [11 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V | [20 empty] | Puissance nominale totale | [11 empty] | kVA
[11 empty] | Autres | [20 empty] | *max. Fourniture de puissance sur le réseau | [11 empty] | kVA
(* Système complet, y.c. puissance déjà installée et accumulateur éventuellement présent avec alimentation retour vers le réseau de distribution)
|  | Limitation du stockage | [8 empty] | Non |  |  |  | Oui | [16 empty] | cos ɸ en exploitation
Photovoltaïque: la puissance DC (en cas de construction supplémentaire, données de l’extension)/et les fiches techniques (onduleur et modules) ne doivent
|  | pas être fournies. | [32 empty] | Puissance totale | [8 empty] | kWp
Agent énergétique
[6 empty] | Solaire (PV) | [6 empty] | Eau |  |  |  |  | Eolien |  |  |  |  | Installation CCF | [8 empty] | Biogaz |  |  | Autres
[5 empty] | V-2019-fr | [39 empty] | Page 1 sur 3
Demande de raccordement technique (DRT) – Suite
|  | Demandeur | [26 empty] | N° de signalement GRD | [10 empty] | /
|  | Nom | [13 empty] | Localité | [12 empty] | N° CSG GRD
|  | Lieu de l’installation | [26 empty] | Exploitant réseau (GRD)
|  | Rue | [15 empty] | N° | [5 empty] | NPA |  |  |  |  | Localité
Installations pouvant provoquer des perturbations
|  |  |  | Nouvelle |  |  |  |  | Modification/extension
| Art des Gerätes / Anlage | Type d’appareil/installation | [27 empty] | Fabricant de l’appareil
Type d’appareil
Données de l’appareil côté AC
| Raccordement | [9 empty] | 3x400V |  |  |  | Courant nominal de l’appareil | [12 empty] | A |  | Puissance nominale de l’appareil | [13 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  | Courant de démarrage de l’appareil (10ms) | [12 empty] | A |  | Puissance nominale totale | [13 empty] | kVA
[11 empty] | Autres |  |  |  | Nombre d’appareils | [11 empty] | Pièces |  |  | Puissance maximale totale | [13 empty] | kVA
[15 empty] | Nombre d’enclenchements par min. | [14 empty] | cos Φ en exploitation
Spécifications
| Type de démarrage | [5 empty] | Démarrage direct | [7 empty] | Démarreur à résistance | [6 empty] | Onduleur |  |  |  | Démarreur progressif | [6 empty] | Convertisseur de fréquence | [5 empty] | Autres aides au démarrage
Compensation de l’énergie réactive
[11 empty] | Sans |  |  |  | Existant | [6 empty] | Nouvelle
Accumulateurs d’énergie
|  |  |  | Nouvelle |  |  |  |  | Modification/extension
| Type d’appareil/installation | [28 empty] | Fabricant de l’appareil
| Type d’exploitation | [5 empty] | Raccord au réseau | [7 empty] | Exploitation en îlot | [5 empty] | Compatible groupe de secours | [8 empty] | Type d’appareil
| Groupe de secours temporairement relié au réseau | [17 empty] | Non |  |  |  |  | Oui | [5 empty] | Commutation raccord au réseau/courant d’urgence | [10 empty] | Non |  | Oui
Données de l’appareil côté AC
| Raccordement | [9 empty] | 3x400V |  |  |  | Courant nominal de l’appareil | [12 empty] | A |  | Puissance nominale de l’appareil | [13 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  | Nombre d’appareils | [12 empty] | Piéces |  | Puissance nominale totale | [13 empty] | kVA
[11 empty] | Seulement DC | [18 empty] | Puissance maximale totale | [13 empty] | kVA
cos Φ en exploitation
Spécifications
| Intégration de l’accumulateur | [13 empty] | AC (dans la partie AC de l’installation) | [15 empty] | DC (dans la partie DC de l’installation)
| Puissance électrique (puissance du système) | [18 empty] | kW
| Capacité de stockage | [18 empty] | kWh
| Type d’exploitation de l’accumulateur | [13 empty] | Aucun chargement de l’accumulateur depuis le réseau de distribution
Aucun déchargement de l’accumulateur vers le réseau
[15 empty] | Puissance régulable par | [13 empty] | GRD |  |  |  |  | Exploitant
[15 empty] | Participation aux services système | [17 empty] | Fournisseur
Interface disponible de l’accumulateur au GRD
Autre type d’exploitation > d’après l’annexe
Stations de charge pour véhicules électriques
|  |  |  | Nouvelle |  |  |  |  | Modification/extension
| Type d’appareil/installation | [28 empty] | Fabricant de l’appareil
| Type d’exploitation | [9 empty] | Charge câble | [7 empty] | Charge induction | [10 empty] | Type d’appareil
Données de l’appareil côté AC
| Raccordement | [9 empty] | 3x400V |  |  |  | Courant nominal de l’appareil | [11 empty] | A |  |  | Puissance nominale de l’appareil | [13 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  | Nombre d’appareils | [11 empty] | Piéces |  |  | Puissance nominale totale | [13 empty] | kVA
[30 empty] | Puissance maximale totale | [13 empty] | kVA
cos Φ en exploitation
Spécifications
[12 empty] | Chargement AC du véhicule | [19 empty] | Chargement DC du véhicule
[10 empty] | Puissance max. prélevée sur le réseau | [17 empty] | kVA
[10 empty] | Puissance d’alimentation réseau max. | [17 empty] | kVA
[10 empty] | Puissance régulable par le GRD | [17 empty] | kVA |  |  | à |  |  |  |  | kVA
[10 empty] | Puissance régulable par l’exploitant | [17 empty] | kVA |  |  | à |  |  |  |  | kVA
[10 empty] | Puissance active modulable | [15 empty] | Non |  |  |  | Oui
[10 empty] | Interface disponible de la colonne de charge au GRD | [15 empty] | Non |  |  |  | Oui
[5 empty] | V-2019-fr | [39 empty] | Page 2 sur 3
Demande de raccordement technique (DRT) – Suite
|  | Demandeur | [26 empty] | N° de signalement GRD | [10 empty] | /
|  | Nom | [13 empty] | Localité | [12 empty] | N° CSG GRD
|  | Lieu de l’installation | [26 empty] | Exploitant réseau (GRD)
|  | Rue | [15 empty] | N° | [5 empty] | NPA |  |  |  |  | Localité
Autres données générales
Remarques du demandeur
Signature du demandeur
|  | Date | [20 empty] | Signature
Décision GRD
| Chaleur électrique/PAC | [13 empty] | Remarques
Installation approuvée
Installation approuvée avec mesures correctrices
| IPE | [13 empty] | Remarques | [20 empty] | cos ɸ
|  |  |  | Installation approuvée | [31 empty] | Autres
Installation approuvée avec mesures correctrices
| Installations pouvant provoquer des perturbations | [13 empty] | Remarques
Installation approuvée
Installation approuvée avec mesures correctrices
| Accumulateurs d’énergie | [13 empty] | Remarques
Installation approuvée
Installation approuvée avec mesures correctrices
| Stations de charge pour véhicules électriques | [13 empty] | Remarques
Installation approuvée
Installation approuvée avec mesures correctrices
| Remarques du GRD | [13 empty] | Fréquence de télécommande centralisée GRD | [20 empty] | Hz
[15 empty] | Puissance de court-circuit au point de couplage commun | [20 empty] | kVA
[15 empty] | Puissance apparente au CSG | [20 empty] | kVA
Les «prescriptions des distributeurs d’électricité PDIE CH» et les «règles techniques pour l’évaluation des perturbations de réseaux DACHCZ» doivent être respectées au point de couplage commun. La demande de raccordement est valable pendant 1 an.
Signature GRD
|  | Date | [20 empty] | Signature
[5 empty] | V-2019-fr | [39 empty] | Page 3 sur 3

## Datenquelle (hidden)
|  | Anlaufart |  |  |  | elektr. Zusatzheizung |  | Elektrische Daten Kompressor | [6 empty] | Spannung | [5 empty] | Wärmepumpentyp |  |  |  | Wassererwärmer |  | therm. Leistung Norm |  | Hilfsbetriebe |  | angewendete Wärmequellen Temp. | Wärmequelle
| Wärmepumpentyp | Direktanlauf | Wiederstandsanlasser | Inverter | Sanftanlasser | Wenn: ja | Leistung in kW | Nrmd. A2,B0,W10/W35 | Nennleistung Total | Nennleistung Gerät | Spitzenleistung Total | Betriebsstrom | max. Anlaufstrom | Anlaufverzögerung | 3x 400V | 1x 230V | Andere | cos phi | Geräte | Anläufe /h | Sole/Wasser | Luft/Wasser | Wasser/Wasser | Anzahl | ja | Inhalt | A7,Bo,W10 / W35 | A-7, B0, W7 / W35/50 | Ventilatoren | Umwälzpumpen |  | Aussenluft | Grundwasser | Erdsonden | Boiler | Monovalent | Nrmd. A7,B0,W10/W35 | (Chauffage de secours seulement)
1 | choisissez la pompe à chaleur
2
3 | Pompes à chaleur air-eau:
4
5 | Stiebel Eltron WPL 09 ACS classic |  |  | TRUE |  | FALSE |  | 2.59 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 3 | 5 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 2.59 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | FALSE | keine vorhanden
6 | Stiebel Eltron WPL 09 ICS classic |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.9 | 2.64 | 0.69 | 0.69 | 2.6 | 3.6 | 5 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 2.06 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE
7 | Stiebel Eltron WPL 09 IKCS classic |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.9 | 2.62 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 3.6 | 5 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 2.06 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE
8 | Stiebel Eltron WPL 15 ACS |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 4.23 | 1.09 | 1.09 | 3.6 | 7 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 4.23 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 6.9 | TRUE
9 | Stiebel Eltron WPL 15 AS |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 4.23 | 1.09 | 1.09 | 3.6 | 7 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 4.23 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 8.9 | TRUE
10 | Stiebel Eltron WPL-A 05 HK |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 3.19 | 0.69 | 0.69 | 3.6 | 3 | 2 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 3.31 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE
11 | Stiebel Eltron WPL-A 07 HK |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 4.3 | 1 | 1 | 3.6 | 4.35 | 2 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 3.31 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE
12 | Stiebel Eltron WPL-A 10 HK |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 5.5 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | '______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 | TRUE
13 | Stiebel Eltron WPL-A 13 HK |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 7.1 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | '______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 | TRUE
14 | Stiebel Eltron WPL 13 ACS classic |  |  | TRUE |  | FALSE |  | 4.3 | 1.08 | 1.08 | 3.6 | 4.7 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 4.3 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | FALSE | keine vorhanden
15 | Stiebel Eltron WPL 17 ACS classic |  |  | TRUE |  | FALSE |  | 5.73 | 1.44 | 1.44 | 3.6 | 6.3 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 5.73 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | FALSE | keine vorhanden
16 | Stiebel Eltron WPL 17 ICS classic |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.9 | 5.02 | 1.31 | 1.31 | 3.6 | 6.9 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 4.27 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE
17 | Stiebel Eltron WPL 17 IKCS classic |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.9 | 4.95 | 1.34 | 1.34 | 3.6 | 6.9 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 4.22 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE
18
19 | Stiebel Eltron WPL 19 A |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 7.41 | 1.89 | 1.89 | 7.5 | 3.3 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 7.41 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE
20 | Stiebel Eltron 2x WPL 19 A |  |  | TRUE |  |  |  | 14,82 (2x 7,41) | 3.78 | 1.89 | 15 | 6,6 (2x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 14,82 (2x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
21 | Stiebel Eltron 3x WPL 19 A |  |  | TRUE |  |  |  | 22,23 (3x 7,41) | 5.67 | 1.89 | 22.5 | 9,9 (3x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 22,23 (3x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
22 | Stiebel Eltron 4x WPL 19 A |  |  | TRUE |  |  |  | 29,64 (4x 7,41) | 7.56 | 1.89 | 30 | 13,2 (4x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 29,64 (4x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
23
24 | Stiebel Eltron WPL 19 I |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 7.41 | 1.89 | 1.89 | 7.5 | 3.3 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 7.41 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE
25 | Stiebel Eltron 2x WPL 19 I |  |  | TRUE |  |  |  | 14,82 (2x 7,41) | 3.78 | 1.89 | 15 | 6,6 (2x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 14,82 (2x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
26 | Stiebel Eltron 3x WPL 19 I |  |  | TRUE |  |  |  | 22,23 (3x 7,41) | 5.67 | 1.89 | 22.5 | 9,9 (3x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 22,23 (3x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
27 | Stiebel Eltron 4x WPL 19 I |  |  | TRUE |  |  |  | 29,64 (4x 7,41) | 7.56 | 1.89 | 30 | 13,2 (4x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 29,64 (4x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
28 | Stiebel Eltron WPL 19 IK |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 7.41 | 1.89 | 1.89 | 4.24 | 3.3 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 7.41 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE
29
30 | Stiebel Eltron WPL 20 AC |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 5.5 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 | TRUE
31 | Stiebel Eltron 2x WPL 20 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4.02 | 2.01 | 11 | 8,8 (2x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
32 | Stiebel Eltron 3x WPL 20 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6.03 | 2.01 | 16.5 | 13,2 (3x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
33 | Stiebel Eltron 4x WPL 20 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) | 8.04 | 2.01 | 22 | 17,6 (4x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
34
35 | Stiebel Eltron WPL 20 A |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 5.5 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 | TRUE
36 | Stiebel Eltron 2x WPL 20 A |  |  | TRUE |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4.02 | 2.01 | 11 | 8,8 (2x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
37 | Stiebel Eltron 3x WPL 20 A |  |  | TRUE |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6.03 | 2.01 | 16.5 | 13,2 (3x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
38 | Stiebel Eltron 4x WPL 20 A |  |  | TRUE |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) | 8.04 | 2.01 | 22 | 17,6 (4x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
39
40 | Stiebel Eltron WPL 24 A |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 9.04 | 2.24 | 2.24 | 7.5 | 4 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 9.04 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE
41 | Stiebel Eltron 2x WPL 24 A |  |  | TRUE |  |  |  | 18,08 (2x 9,04) | 4.48 | 2.24 | 15 | 8,8 (2x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 18,08 (2x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
42 | Stiebel Eltron 3x WPL 24 A |  |  | TRUE |  |  |  | 27,12 (3x 9,04) | 6.72 | 2.24 | 22.5 | 13,2 (3x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 27,12 (3x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
43 | Stiebel Eltron 4x WPL 24 A |  |  | TRUE |  |  |  | 36,16 (4x 9,04) | 8.96 | 2.24 | 30 | 17,6 (4x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 36,16 (4x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
44
45 | Stiebel Eltron WPL 24 I |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 9.04 | 2.24 | 2.24 | 7.5 | 4 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 9.04 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE
46 | Stiebel Eltron 2x WPL 24 I |  |  | TRUE |  |  |  | 18,08 (2x 9,04) | 4.48 | 2.24 | 15 | 8,8 (2x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 18,08 (2x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
47 | Stiebel Eltron 3x WPL 24 I |  |  | TRUE |  |  |  | 27,12 (3x 9,04) | 6.72 | 2.24 | 22.5 | 13,2 (3x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 27,12 (3x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
48 | Stiebel Eltron 4x WPL 24 I |  |  | TRUE |  |  |  | 36,16 (4x 9,04) | 8.96 | 2.24 | 30 | 17,6 (4x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 36,16 (4x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6
49 | Stiebel Eltron 5x WPL 24 I |  |  | TRUE |  |  |  | 45.2 (5x 9.04) | 11.2 | 2.24 | 37.5 | 22 (5x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 5 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 45.2 (5x 9,04) |  | 0,2 | 0,3 |  | TRUE |  |  |  | X | 7,6
50 | Stiebel Eltron 6x WPL 24 I |  |  | TRUE |  |  |  | 54.24 (6x9.04) | 13.44 | 2.24 | 45 | 26.4 (6x 4.4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 6 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 54.24 (6x 9,04) |  | 0,2 | 0,3 |  | TRUE |  |  |  | X | 7,6
51 | Stiebel Eltron WPL 24 IK |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 9.04 | 2.24 | 2.24 | 6.59 | 4 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 9.04 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE
52
53 | Stiebel Eltron WPL 25 AC |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 7.1 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 | TRUE
54 | Stiebel Eltron 2x WPL 25 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4.02 | 2.01 | 14.2 | 8,8 (2x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
55 | Stiebel Eltron 3x WPL 25 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6.03 | 2.01 | 21.3 | 13,2 (3x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
56 | Stiebel Eltron 4x WPL 25 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) | 8.04 | 2.01 | 28.4 | 17,6 (4x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
57 | Stiebel Eltron 5x WPL 25 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 41.65 (5x 8.33) | 10,.05 | 2.01 | 35.5 | 22 (5x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 5 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 41.65 (5x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 |  | TRUE |  |  |  | X | 10.2
58 | Stiebel Eltron 6x WPL 25 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 49.98 (6x 8.33) | 12.06 | 2.01 | 42.6 | 26.4 (6x 4.4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 6 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 49.98 (6x 8.33) |  | 0.2 | 0.3 |  | TRUE |  |  |  | X | 10.2
59
60 | Stiebel Eltron WPL 25 A |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 7.1 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.3 | TRUE
61 | Stiebel Eltron 2x WPL 25 A |  |  | TRUE |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4.02 | 2.01 | 14.2 | 8,8 (2x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.3
62 | Stiebel Eltron 3x WPL 25 A |  |  | TRUE |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6.03 | 2.01 | 21.3 | 13,2 (3x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.3
63 | Stiebel Eltron 4x WPL 25 A |  |  | TRUE |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) | 8.04 | 2.01 | 28.4 | 17,6 (4x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2
64 | Stiebel Eltron 5x WPL 25 A |  |  | TRUE |  |  |  | 41.65 (5x 8.33) | 10.05 | 2.01 | 35.5 | 22 (5x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 5 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 41.65 (5x 8.33) |  | 0.2 | 0.1 |  | TRUE |  |  |  | X | 10.3
65 | Stiebel Eltron 6x WPL 25 A |  |  | TRUE |  |  |  | 49.98 (6x 8.33) | 12.06 | 2.01 | 42.6 | 26.4 (6x 4.4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 6 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 49.98 (6x 8.33) |  | 0.2 | 0.1 |  | TRUE |  |  |  | X | 10.3
66
67 | Stiebel Eltron WPL 13 E |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 8.09 | 2.15 | 2.15 | 4.4 | 5.1 | 24 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.09 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 9.5 | TRUE
68 | Stiebel Eltron WPL 13 I cool |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 8.1 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 5.1 | 24 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.1 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 9.5 | TRUE
69 | Stiebel Eltron WPL 18 E |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 11.3 | 3.03 | 3.03 | 5.4 | 6.4 | 26 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 11.3 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 19.6 | TRUE
70 | Stiebel Eltron WPL 18 I cool |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 11.28 | 3.03 | 3.03 | 5.4 | 6.4 | 26 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 11.28 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 19.6 | TRUE
71 | Stiebel Eltron WPL 23 E |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 15.73 | 4.35 | 4.35 | 7.9 | 8.4 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 15.73 |  | 0.3 | 0.2 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 27.3 | TRUE
72 | Stiebel Eltron WPL 23 I cool |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 14.82 | 4.23 | 4.23 | 7.9 | 8.4 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 14.82 |  | 0.3 | 0.2 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 27.3 | TRUE
73
74 | Pompes à chaleur eau glycolée-eau:
75
76 | Stiebel Eltron WPE-I 04 H(K) SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 1.96 | 0.43 | 0.43 | 1.6 | 1.8696 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 4.19 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 4.19 | TRUE
77 | Stiebel Eltron WPE-I 06 H(K) SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.37 | 0.52 | 0.52 | 2.5 | 2.2609 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 6.57 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 6.57 | TRUE
78 | Stiebel Eltron WPE-I 08 H(K) SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.78 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 2.6087 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 7.64 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 7.64 | TRUE
79 | Stiebel Eltron WPE-I 12 H(K) SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 4.19 | 0.84 | 0.84 | 3.6 | 3.6522 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 12.05 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 12.05 | TRUE
80 | Stiebel Eltron WPE-I 15 H(K) SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 5.18 | 1.07 | 1.07 | 3.6 | 4.6522 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 13.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 13.5 | TRUE
81
82 | Stiebel Eltron WPE-I 04 H(K)W SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 1.96 | 0.43 | 0.43 | 1.6 | 1.8696 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 4.19 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 4.19 | TRUE
83 | Stiebel Eltron WPE-I 06 H(K)W SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.37 | 0.52 | 0.52 | 2.5 | 2.2609 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 6.57 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 6.57 | TRUE
84 | Stiebel Eltron WPE-I 08 H(K)W SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.78 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 2.6087 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 7.64 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 7.64 | TRUE
85 | Stiebel Eltron WPE-I 12 H(K)W SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 4.19 | 0.84 | 0.84 | 3.6 | 3.6522 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 12.05 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 12.05 | TRUE
86 | Stiebel Eltron WPE-I 15 H(K)W SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 5.18 | 1.07 | 1.07 | 3.6 | 4.6522 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 13.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 13.5 | TRUE
87
88 | Stiebel Eltron WPE-I 05 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 5.4 | 1.23 | 1.23 | 2.22 | 3.07 | 9 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 5.4 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 5.4 | TRUE
89 | Stiebel Eltron WPE-I 07 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 7.3 | 1.55 | 1.55 | 2.87 | 3.43 | 10 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 7.3 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 7.3 | TRUE
90 | Stiebel Eltron WPE-I 10 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 10 | 2.04 | 2.04 | 3.72 | 4.48 | 11 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 10 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 10 | TRUE
91 | Stiebel Eltron WPE-I 13 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 12.5 | 2.65 | 2.65 | 4.75 | 6.33 | 20 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 12.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 12.5 | TRUE
92 | Stiebel Eltron WPE-I 17 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 16.8 | 3.58 | 3.58 | 6.56 | 8.3 | 30 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 16.8 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 16.8 | TRUE
93
94 | Stiebel Eltron WPF 20 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 21.5 | 4.54 | 4.54 | 8.3 | 10 | 55 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 21.5 |  | - | 0.2 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 27.3
95 | Stiebel Eltron WPF 27 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 29.69 | 6.12 | 6.12 | 11.3 | 12.9 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 29.69 |  | - | 0.2 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 35
96 | Stiebel Eltron WPF 27 HT SW |  |  |  | TRUE |  |  | 27.41 | 6.32 | 6.32 | 11 | 14.7 | 90 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 27.41 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 14.4
97
98 | Stiebel Eltron WPE-I 33 Premium SW |  |  | TRUE |  |  |  | 20.18 | 4.26 | 4.26 | 16.6 | 16.3 | 17 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 20.18 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X
99 | Stiebel Eltron WPE-I 44 Premium SW |  |  | TRUE |  |  |  | 26.71 | 5.81 | 5.81 | 19.3 | 19.7 | 21 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 26.71 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X
100 | Stiebel Eltron WPE-I 59 Premium SW |  |  | TRUE |  |  |  | 35.6 | 7.91 | 7.91 | 26.2 | 27.2 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 35.6 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | TRUE |  | X
101 | Stiebel Eltron WPE-I 87 Premium SW |  |  | TRUE |  |  |  | 52 | 11 | 11 | 37.7 | 35.8 | 37 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 52 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | TRUE |  | X
102
103 | Pompes à chaleur eau-eau:
104
105 | Stiebel Eltron WPE-I 04 H(K) WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.64 | 0.43 | 0.43 | 1.8 | 1.8696 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 5.6 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 5.6 | TRUE
106 | Stiebel Eltron WPE-I 06 H(K) WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 3.04 | 0.51 | 0.51 | 2.7 | 2.2174 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 8.7 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 8.7 | TRUE
107 | Stiebel Eltron WPE-I 08 H(K) WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 3.48 | 0.58 | 0.58 | 3.1 | 2.5217 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 10 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 10 | TRUE
108 | Stiebel Eltron WPE-I 12 H(K) WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 5.11 | 0.83 | 0.83 | 3.6 | 3.6087 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 15.5 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 15.5 | TRUE
109 | Stiebel Eltron WPE-I 15 H(K) WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 6.34 | 1.03 | 1.03 | 3.6 | 4.4783 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 18.9 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 18.9 | TRUE
110
111 | Stiebel Eltron WPE-I 04 H(K)W WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.64 | 0.43 | 0.43 | 1.8 | 1.8696 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 175 | 5.6 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 5.6 | TRUE
112 | Stiebel Eltron WPE-I 06 H(K)W WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 3.04 | 0.51 | 0.51 | 2.7 | 2.2174 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 175 | 8.7 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 8.7 | TRUE
113 | Stiebel Eltron WPE-I 08 H(K)W WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 3.48 | 0.58 | 0.58 | 3.1 | 2.5217 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 175 | 10 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 10 | TRUE
114 | Stiebel Eltron WPE-I 12 H(K)W WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 5.11 | 0.83 | 0.83 | 3.6 | 3.6087 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 175 | 15.5 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 15.5 | TRUE
115 | Stiebel Eltron WPE-I 15 H(K)W WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 6.34 | 1.03 | 1.03 | 3.6 | 4.4783 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 175 | 18.9 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 18.9 | TRUE
116
117 | Stiebel Eltron WPE-I 05 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 7.31 | 1.23 | 1.23 | 2.27 | 3.07 | 9 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 7.31 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 7.31 | TRUE
118 | Stiebel Eltron WPE-I 07 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 9.46 | 1.53 | 1.53 | 2.91 | 3.43 | 10 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 9.46 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 9.46 | TRUE
119 | Stiebel Eltron WPE-I 10 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 12.74 | 2.03 | 2.03 | 3.79 | 4.48 | 11 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 12.74 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 12.74 | TRUE
120 | Stiebel Eltron WPE-I 13 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 16.42 | 2.66 | 2.66 | 4.85 | 6.33 | 20 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 16.42 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 16.42 | TRUE
121 | Stiebel Eltron WPE-I 17 H 400 Plus |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 21.3 | 3.78 | 3.78 | 6.69 | 8.3 | 30 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 21.3 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 21.3 | TRUE
122 | [37 empty] | TRUE
123 | Stiebel Eltron WPF 20 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 28.1 | 4.54 | 4.54 | 8.3 | 10 | 55 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 28.1 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 25.6
124 | Stiebel Eltron WPF 27 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 37.8 | 6.12 | 6.12 | 11.1 | 12.9 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 37.8 |  | - | 0.2 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 4.7
125 | Stiebel Eltron WPF 27 HT WW |  |  |  | TRUE |  |  | 35.3 | 6.13 | 6.13 | 11.9 | 14.7 | 90 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 35.3 |  | - | 0.3 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 13.5
126
127 | Stiebel Eltron WPE-I 33 Premium WW |  |  | TRUE |  |  |  | 43.7 | 7.39 | 7.39 | 16.6 | 16.8 | 17 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 43.7 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X
128 | Stiebel Eltron WPE-I 44 Premium WW |  |  | TRUE |  |  |  | 53.3 | 8.87 | 8.87 | 19.3 | 20.5 | 21 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 53.3 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X
129 | Stiebel Eltron WPE-I 59 Premium WW |  |  | TRUE |  |  |  | 76 | 13.57 | 13.57 | 26.2 | 28.3 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 76 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | TRUE |  | X
130 | Stiebel Eltron WPE-I 87 Premium WW |  |  | TRUE |  |  |  | 104.3 | 17.47 | 17.47 | 37.7 | 36.9 | 37 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 104.3 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | TRUE |  | X
131
132 | Ventilation – Systèmes intégraux:
133
134 | Stiebel Eltron LWZ 8 CS Trend |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 5.16 | 1.38 | 1.38 | 5.3 | 6 | 8 | 10-201 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 5.16 |  | 1 | 1.3 | ______ | TRUE |  |  | 1 | X | 14.5 | TRUE
135 | Stiebel Eltron LWZ 8 CSE Premium |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 5.16 | 1.38 | 1.38 | 5.3 | 6 | 8 | 10-201 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  | 1 | TRUE | 235 | 5.16 |  | 1 | 1.3 | ______ | TRUE |  |  | 1 | X | 14.5 | TRUE
136
137 | ----------------------------------------------------------
138
139 | Anciens modèles
140
141 | Pompes à chaleur air-eau:
142
143 | Stiebel Eltron WPL 15 IS-2 |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.8 | 4.75 | 1.18 | 1.18 | 4.9 | 5 | 6 | 10-200 |  | TRUE |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 4.75 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 8.6 | TRUE
144 | Stiebel Eltron WPL 25 I-2 |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.8 | 8.14 | 2.09 | 2.09 | 8.9 | 3 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 8.14 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 5.7 | TRUE
145 | Stiebel Eltron WPL 10 AC |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 6.74 | 1.92 | 1.92 | 2.9 | 4.2 | 22 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 6.74 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 12.8 | TRUE
146 | Stiebel Eltron WPL 10 |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 6.7 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 4.2 | <25 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 6.7 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 14.4 | TRUE
147 | Stiebel Eltron WPL 33 |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 10.78/17.7 | 6.1 | 12.2 | 11 | 12.5 | 26 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 10.78/17.7 |  | 0.3 | 0.2 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 35 | TRUE
148 | Stiebel Eltron WPL 33 HT |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 7.45 | 2.15 | 2.15 | 10.6 | 18 | 18 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 7.45 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7 | TRUE
149 | Stiebel Eltron WPL 47 A |  |  |  | TRUE |  |  | 26.46 | 7.48 | 7.48 | 13.4 | 22 | 70 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 26.46 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 19.3
150 | Stiebel Eltron WPL 57 A |  |  |  | TRUE |  |  | 29.92 | 9.12 | 9.12 | 15.1 | 23 | 78 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 29.92 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7
151 | Stiebel Eltron WPL 44 AC |  |  |  | TRUE |  |  | 21.8 | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 10.6 | 49.5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 21.8 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.4
152 | Stiebel Eltron WPL 60 AC |  |  |  | TRUE |  |  | 30.3 | 7.4 | 7.4 | 10.6 | 15 | 63.5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 30.3 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 8.6
153 | Stiebel Eltron WPL 130 AC |  |  |  | TRUE |  |  | 65.1 | 18.1 | 18.1 | 27.5 | 32 | 124 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 65.1 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 12.2
154 | Stiebel Eltron WPL-S 18 HK |  |  |  | TRUE |  |  | 21.8 | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 10.6 | 49.5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 21.8 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.4
155 | Stiebel Eltron WPL-S 25 HK |  |  |  | TRUE |  |  | 30.3 | 7.4 | 7.4 | 10.6 | 15 | 63.5 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  |  | 30.3 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 8.6
156
157 | Pompes à chaleur eau glycolée-eau:
158
159 | Stiebel Eltron WPF 04 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 4.77 | 1.06 | 1.06 | 2.05 | 2.4 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 4.77 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 13.7 | TRUE
160 | Stiebel Eltron WPF 05 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 5.82 | 1.21 | 1.21 | 2.38 | 2.8 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 5.82 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 10.5 | TRUE
161 | Stiebel Eltron WPF 07 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 7.5 | 1.55 | 1.55 | 3 | 3.5 | 20 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 7.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 8.1 | TRUE
162 | Stiebel Eltron WPF 10 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 10.31 | 2.05 | 2.05 | 3.82 | 4.6 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 10.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 9.4 | TRUE
163 | Stiebel Eltron WPF 13 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 13.31 | 2.73 | 2.73 | 5.14 | 5.8 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 13.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 10.3 | TRUE
164 | Stiebel Eltron WPF 16 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 17.02 | 3.75 | 3.75 | 6.82 | 8 | 25 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 17.02 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 12.8 | TRUE
165 | Stiebel Eltron WPF 10 M SW |  |  |  | TRUE |  |  | 10.02 | 2.23 | 2.23 | 3.7 | 4.3 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 10.02 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 14.4
166 | Stiebel Eltron WPF 13 M SW |  |  |  | TRUE |  |  | 12.98 | 2.84 | 2.84 | 4.6 | 5.8 | 28 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 12.98 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 9.5
167 | Stiebel Eltron WPF 16 M SW |  |  |  | TRUE |  |  | 16.99 | 3.91 | 3.91 | 6.4 | 6.6 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 16.99 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 19.6
168
169 | Stiebel Eltron WPF 35 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 38.04 | 7.96 | 7.96 | 14.4 | 17.4 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 38.04 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 10.4
170 | Stiebel Eltron WPF 40 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 43.1 | 9.05 | 9.05 | 15.9 | 21.1 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 43.1 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 19.3
171 | Stiebel Eltron WPF 52 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 55.83 | 11.61 | 11.61 | 19.8 | 21.4 | 65 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 55.83 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 10.5
172 | Stiebel Eltron WPF 66 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 67.1 | 14.23 | 14.23 | 26.2 | 28.2 | 80 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE | [5 empty] | 67.1 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 9.2
173
174 | Stiebel Eltron WPC 04 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 4.77 | 1.06 | 1.06 | 2.05 | 2.4 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 4.77 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE | 1 | X | 8.16 | TRUE
175 | Stiebel Eltron WPC 05 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 5.82 | 1.21 | 1.21 | 2.38 | 2.8 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 5.82 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE | 1 | X | 11.2 | TRUE
176 | Stiebel Eltron WPC 07 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 7.5 | 1.55 | 1.55 | 3 | 3.5 | 20 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 7.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE | 1 | X | 15.82 | TRUE
177 | Stiebel Eltron WPC 10 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 10.31 | 2.05 | 2.05 | 3.82 | 4.6 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 10.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE | 1 | X | 10.7 | TRUE
178 | Stiebel Eltron WPC 13 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 13.31 | 2.73 | 2.73 | 5.14 | 5.8 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 13.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE | 1 | X | 11.9 | TRUE
179
180 | Pompes à chaleur eau-eau:
181
182 | Stiebel Eltron WPF 04 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 5.62 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 2.4 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 5.62 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 13.7 | TRUE
183 | Stiebel Eltron WPF 05 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 6.82 | 1.22 | 1.22 | 2.46 | 2.8 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 6.82 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 18.6 | TRUE
184 | Stiebel Eltron WPF 07 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 8.97 | 1.56 | 1.56 | 3.05 | 3.5 | 20 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 8.97 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 21.9 | TRUE
185 | Stiebel Eltron WPF 10 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 12.33 | 2.01 | 2.01 | 3.96 | 4.6 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 12.33 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 28.9 | TRUE
186 | Stiebel Eltron WPF 13 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 15.79 | 2.73 | 2.73 | 5.14 | 5.8 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 15.79 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 5.8 | TRUE
187 | Stiebel Eltron WPF 16 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 20.14 | 3.78 | 3.78 | 7.13 | 8 | 25 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 20.14 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 7.6 | TRUE
188 | Stiebel Eltron WPF 10 M WW |  |  |  | TRUE |  |  | 12.8 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 4.3 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 12.8 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 11.2
189 | Stiebel Eltron WPF 13 M WW |  |  |  | TRUE |  |  | 16.6 | 2.85 | 2.85 | 4.5 | 5.8 | 28 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 16.6 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 15.6
190 | Stiebel Eltron WPF 16 M WW |  |  |  | TRUE |  |  | 21.8 | 3.9 | 3.9 | 6.3 | 6.6 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 21.8 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 19.5
191
192 | Stiebel Eltron WPF 35 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 46.7 | 8.2 | 8.2 | 14.5 | 16.5 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 46.7 |  | - | 0.2 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 6
193 | Stiebel Eltron WPF 40 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 59 | 9.05 | 9.05 | 16.3 | 21.1 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 59 |  | - | 0.2 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 7.7
194 | Stiebel Eltron WPF 52 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 71.6 | 11.61 | 11.61 | 20.2 | 21.4 | 65 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 71.6 |  | - | 0.2 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 9.5
195 | Stiebel Eltron WPF 66 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 87.7 | 14.71 | 14.71 | 26.2 | 28.2 | 80 | 10-200 | TRUE |  |  |  | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  |  | 87.7 |  | - | 0.2 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 12.18
Kontrollkästchen
|  | Spannung |  |  | Anlaufart |  |  | elektr. Zusatzheizung |  | Wärmepumpentyp | [13 empty] | Boiler via WP
|  | 3x 400V | FALSE |  | Direktanlauf | 0 |  | Ja | 0 | Sole/Wasser | 0 | [12 empty] | Ja | FALSE
|  | 1x 230V | FALSE |  | Wiederstandsanlasser | 0 |  | Nein | 0 | Luft/Wasser | 0
|  | Andere | FALSE |  | Inverter | 0 |  |  |  | Wasser/Wasser | 0
[5 empty] | Sanftanlasser | 0
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

## Data (hidden)
Schnittstelle | VSE_TAG_2019_100 |  | VSE 06.08.2019 v 1.03 | Legende
Bezeichnung | Daten | Hauptblock | Block innerhalb Hauptblock | Daten: String
Netzbetreiberin (VNB) |  |  | Netzbetreiberin | Gelbe Felder = Checkboxen
VNB Objekt-Nr |  |  | Netzbetreiberin | FALSCH = Häcken nicht gesetzt
Meldungs-Nr. VNB |  |  | Netzbetreiberin | WAHR = Häcken gesetzt
Meldungs-Nr. VNB 2 |  |  | Netzbetreiberin
de | FALSE | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben Sprache
fr | FALSE | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben Sprache
it | FALSE | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben Sprache
Name |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Vorname |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Strasse |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Nr. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
PLZ |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Ort |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Tel. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
E-Mail |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Strasse |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Nr. |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
PLZ |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Ort |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gemeinde |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Parzellen Nr. |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart neu | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart bestehend | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart Andere | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart Andere Text |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Zähler-Nr. |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Netzanschluss (HAK) |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
HAK neu | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
HAK bestehend | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
de | FALSE | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens Sprache
fr | FALSE | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens Sprache
it | FALSE | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens Sprache
Name |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Vorname |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Strasse |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Nr. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
PLZ |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Ort |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Tel. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
E-Mail |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Sachbearbeiter/-in |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Voraussichtliche Inbetriebnahme |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Elektrische Wärme/WP | TRUE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
EEA | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Anlage mit Netzrückwirkung | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Energiespeicher | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Ladestation Elektrofahrzeuge | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Neuanlage | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Änderung / Erweiterung | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Kantonale Genehmigung vorhanden | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Art des Geräts / Anlage |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Gerätehersteller |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Gerätetyp |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
monovalent | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
bivalent | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
3x400V | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Anlaufstrom Gerät |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Andere | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Direktanlauf | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Widerstandsanlasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Inverter | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Frequenzumformer | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sanftanlasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sanftanlasser Leistung |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Nein | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Ja | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sole / Wasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Wasser / Wasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Luft / Luft | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Luft / Wasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
elektrisch | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Wärmepumpenboiler | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Wärmepumpe | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sonnenkollektoren | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Anzahl |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Inhalt |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Gesamtleistung |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Neuanlage | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Änderung / Erweiterung | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Art des Geräts / Anlage |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Gerätehersteller |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Netzverbund | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Inselbetrieb | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Notstromanlage | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Gerätetyp |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch wenn ja einzel | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch wenn ja mehrere | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
ZEV Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
ZEV Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Vorsicherung des VNB ZEV-Zählers |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Notstrom mit Netz verbunden Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Notstrom mit Netz verbunden Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Umschaltung Netzverbund Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Umschaltung Netzverbund Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Teilnahme SDL Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Teilnahme SDL Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Anbieter |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
3x400V | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Spannung Andere | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Anschluss Andere |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
*Max. Leistungsabgabe ans Netz |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Einspeisebegrenzung Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Einspeisebegrenzung Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Leistung Total |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Sonne (PV) | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Wasser | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Wind | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
WWK Anlage / BHKW | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Biogas | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Andere | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Andere Text |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Neuanlage | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Änderung / Erweiterung | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Art des Gerätes / Anlage |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Gerätehersteller |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Gerätetyp |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
3x400V | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Anlaufstrom Gerät (10ms) |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Spannung Andere | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Anz. Anläufe pro Min. |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Direktanlauf | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Widerstandsanlasser | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Inverter | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Sanftanlasser | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Frequenzumformer | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
weitere Anlaufhilfen | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Ohne | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Bestehend | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Neuanlage | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Neuanlage | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Änderung / Erweiterung | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Art des Gerätes / Anlage |  | Energiespeicher | Energiespeicher
Gerätehersteller |  | Energiespeicher | Energiespeicher
Gerätetyp |  | Energiespeicher | Energiespeicher
Netzverbund | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Inselbetrieb | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Notstromfähig | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Mit Netz verbunden Nein | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Mit Netz verbunden Ja | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Umschaltung Nein | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Umschaltung Ja | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
3x400V | FALSE | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
nur DC | FALSE | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
AC (im AC Teil der Installation) | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
DC (im DC Teil der Installation) | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Elektrische Leistung (Systemleistung) |  | Energiespeicher | Spezifikationen
Speicherkapazität |  | Energiespeicher | Spezifikationen
keine Ladung des Speichers aus dem Verteilnetz | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
keine Entladung des Speichers ins Verteilnetz | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch VNB | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch Betreiber | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Teilnahme an der Systemdienstleistung | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Anbieter |  | Energiespeicher | Spezifikationen
Schnittstelle Speicher zum VNB vorhanden | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
andere Betriebsart -> gemäss Beilage | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Neuanlage | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Änderung / Erweiterung | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Art des Gerätes / Anlage |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Gerätehersteller |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Gerätetyp |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Ladung Kabel | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Ladung induktiv | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
3x400V | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
AC Ladung des Fahrzeuges | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
DC Ladung des Fahrzeuges | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Max. Netzentnahmeleistung |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Max. Netzeinspeiseleistung |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch VNB |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
bis |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch Betreiber |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
bis |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Wirkleistung steuerbar Nein | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Wirkleistung steuerbar Ja | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Schnittstelle Nein | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Schnittstelle Ja | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Bemerkungen des einreichenden Unternehmens |  | Weitere allgemeine Angaben | Bemerkungen des einreichenden Unternehmens
Datum |  | Weitere allgemeine Angaben | Datum
Unterschrift |  | Weitere allgemeine Angaben | Unterschrift
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Elektrische Wärme / Wp
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Elektrische Wärme / Wp
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Elektrische Wärme / Wp
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | EEA
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | EEA
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | EEA
cos ɸ |  | Entscheid VNB | EEA
Andere |  | Entscheid VNB | EEA
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Energiespeicher
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Energiespeicher
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Energiespeicher
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Rundsteuerfrequenz VNB |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Kurschlussleistung am Verknüpfungspunkt SkV |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Anlagenleistung SA |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
weitere Bemerkungen |  | Entscheid VNB | weitere Bemerkungen
Datum |  | Entscheid VNB | Unterschrift VNB
Unterschrift |  | Entscheid VNB | Unterschrift VNB
EOF