## AES RTA
| Richiesta tecnica di allacciamento (RTA) | [33 empty] | Logo azienda
Gestore di rete (GRD)
N° oggetto GRD
N° RTA / Progetto GRD
Dati generali
Nome e indirizzo del proprietario (esercente dell’impianto)
| Cognome | [23 empty] | Nome
| Via | [17 empty] | N° | [5 empty] | NPA | [5 empty] | Località
| Tel. | [10 empty] | E-mail
Ubicazione dell’impianto
| Via | [17 empty] | N° | [5 empty] | Tipo d’immobile
| NPA | [5 empty] | Località | [18 empty] | nuovo |  |  |  |  | esistente
| Comune | [10 empty] | N° mappale
| N° contatore | [9 empty] | Allacciamento alla rete (DPS) | [12 empty] | A |  | nuovo |  |  |  |  | esistente
Nome e indirizzo del richiedente
Cognome
| Via | [17 empty] | N° | [5 empty] | NPA | [5 empty] | Località
| Tel. | [10 empty] | E-mail
| Incaricato | [23 empty] | Messa in servizio prevista
| Richiesta d’allacciamento per i seguenti apparecchi | [24 empty] | Accumulatori d’energia | [12 empty] | Infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici
|  | Riscaldamento/PDC/rafferddamento elettrici | [13 empty] | Impianti diproduzione di energia | [9 empty] | Impianti che possono generare perturbazioni
Riscaldamento / pompe di calore / raffreddamento elettrici
|  | Nuovo impianto | [5 empty] | Modifica / estensione | [39 empty] | 1
Tipo apparecchio/impianto | [6 empty] | Fabbricante apparecchio | [6 empty] | Tipo apparecchio | [7 empty] | Allacciamento elettrico (fasi) |  |  | Disgiuntore elettrico |  |  | Numero avviamenti all’ora |  |  |  | Corrente avviamento |  |  | Cos phi apparecchio |  |  | Potenza assorbita a pieno carico |  |  | Tipo avviamento |  |  |  | Contenuto scalda acqua
[25 empty] | [A] | [6 empty] | [A] | [5 empty] | [kW] | [6 empty] | [ l ]
STIEBEL ELTRON AG
selezionare
selezionare o inserire
selezionare o inserire
Ulteriori/altri...
Osservazione installatore/fornitore:
Impianti di produzione d'energia (IPE)
|  | Nuovo impianto | [5 empty] | Modifica / estensione | [23 empty] | UPE = unità di produzione di energia (per es. un inverter)
| Dati dell’apparecchio lato AC di cui in tabella | [30 empty] | IPE = impianti di produzione di energia (insieme di più UPE)
| Tipo di produzione (UPE) | [5 empty] | Fabbricante apparecchio |  |  |  |  | Tipo apparecchio |  |  |  |  | Modalità esercizio |  |  |  |  | Allaccia-mento elettrico (fasi) |  | Disgiuntore elettrico |  | Numero avviamenti all’ora |  |  | Corrente avviamento |  |  | Quantità UPE |  | Potenza AC UPE |  |  | Potenza DC |  | Cos phi UPE |  | Potenza AC totale |  | Limitazione d’immissione potenza AC apparecchi
[24 empty] | [A] |  |  |  |  | [A] |  |  |  |  | [kVA] |  |  | [kWp] |  |  |  | [kVA] |  | [kW]
Ulteriori/altri...
[34 empty] | Potenza AC totale: | [6 empty] | 0 |  | kVA
| Massima erogazione di potenza dell’IPE nella rete di distribuzione inclusa potenza già installata e tutti gli accumulatori con immissione installati. | [41 empty] | kW
Osservazione installatore/fornitore:
| Gruppo di soccorso per esercizio in parallelo alla rete | [23 empty] | Per sincronizzazione | [7 empty] | Come UPE (alimentazione di rete più lunga)
| Commutazione esercizio in parallelo a rete/a isola con interruzione | [23 empty] | no |  |  | sì
| Partecipazione alle prestazioni di servizio | [23 empty] | no |  |  | sì |  |  |  | Fornitore:
AES V-2023-it
Pagina 1 di 3
Richiesta tecnica di allacciamento (RTA) – seguito
| Richiedente | [25 empty] | N° oggetto GRD | [7 empty] | 0
| Cognome |  |  | 0 | [9 empty] | Località |  |  | 0 | [9 empty] | N° RTA GRD | [7 empty] | 0
| Ubicazione dell’impianto | [25 empty] | Gestore di rete (GRD) | [7 empty] | 0
| Via |  |  | 0 | [11 empty] | N° |  | 0 |  |  |  | NPA |  | 0 |  |  | Località |  |  | 0
Impianti che possono generare perturbazioni
|  | Nuovo impianto | [5 empty] | Modifica / estensione
Dati apparecchio lato AC
| Tipo apparecchio/impianto | [5 empty] | Fabbricante apparecchio |  |  |  |  | Tipo apparecchio |  |  |  |  | Tipo avviamento |  |  |  |  | Allaccia-mento elettrico (fasi) |  | Disgiuntore elettrico |  | Numero avviamenti all’ora |  |  | Corrente nominale apparecchio |  |  | Corrente avviam. apparec-chio (10 ms) |  | Potenza assorbita appa-recchio |  |  | Numero di apparecchi |  | Potenza assorbita totale |  | Tipo di convertitore |  |  |  |  | Cos phi appa-recchio
[24 empty] | [A] |  |  |  |  | [A] |  |  | [A] |  | [kVA] |  |  |  |  | [kVA]
Ulteriori/altri...
Osservazione installatore/fornitore:
Compensazione dell’energia reattiva
|  |  | Senza |  |  | Esistente | [5 empty] | Nuova | [7 empty] | Impianto smorzato | [5 empty] | sì |  |  |  | no |  |  | Potenza reattiva max impianto | [11 empty] | kVAr
Accumulatori di energia elettrica
|  | Nuovo impianto | [5 empty] | Modifica / estensione
| Tipo apparecchio/impianto | [5 empty] | Fabbricante apparecchio | [5 empty] | Tipo apparecchio | [6 empty] | Tipo esercizio accumulatore | [5 empty] | Integrazione nell’installazione | [6 empty] | Allacciamento elettrico (fasi) |  |  |  | Disgiuntore elettrico |  | Corrente nominale | Potenza di carica |  | Potenza di scarica |  |  | Capacità di accumulo
[37 empty] | [A] |  | [A] | [kVA] |  | [kVA] |  |  | [kWh]
Ulteriori/altri... | [19 empty] | Nessuna ricarica dalla rete, scarica in rete | [5 empty] | AC (nella parte AC dell’impianto)
| Potenza totale dell’impianto: | [11 empty] | kW |  |  |  | Capacità totale dell’impianto: | [11 empty] | kWh
Osservazione installatore/fornitore:
| Ulteriori informazioni | [12 empty] | Potenza regolabile da | [9 empty] | GRD |  | esercente
[14 empty] | Partecipazione alle prestazioni di servizio | [16 empty] | Fornitore:
Interfaccia accumulatore disponibile per GRD
Altro tipo d’esercizio -> come da allegato
Infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici
|  | Nuovo impianto | [5 empty] | Modifica / estensione
| Tipo apparecchio/impianto | [5 empty] | Fabbricante apparecchio |  |  |  |  | Tipo apparecchio | [5 empty] | Modalità esercizio |  |  |  |  | Tipo ricarica veicolo |  |  | Disgiuntore elettrico |  |  | Allaccia-mento elettrico (fasi) |  |  | Numero stazioni di ricarica |  | Numero punti di ricarica |  |  | Potenza max per ogni stazione |  | Potenza totale impianto di ricarica |  | Integrazione gestione locale del carico |  |  | Potenza max prelevata dalla rete
[26 empty] | [A] | [10 empty] | [kVA] |  | [kVA] |  |  |  |  | [kVA]
0
0
0
0
Ulteriori/altri... | [17 empty] | bidirezionale → categoria accumulatore |  |  |  |  | Ricarica AC | [15 empty] | 0
Osservazione installatore/fornitore:
| Specifiche impianto di ricarica | [7 empty] | Potenza max. erogata alla rete | [16 empty] | kVA
[9 empty] | Manovrabile in conformità a PAE-CH 12.3 punto 3 (possibilità di manovra della potenza di ricarica tramite la stazione di ricarica) | [33 empty] | no |  |  | sì
[9 empty] | Manovrabile in conformità a PAE-CH 12.3 punto 5 (possibilità di manovra tramite commutazione nella linea di alimentazione) | [33 empty] | no |  |  | sì
[9 empty] | Presente sistema dinamico per compensazione asimmetria | [33 empty] | no |  |  | sì
AES V-2023-it
Pagina 2 di 3
Richiesta tecnica di allacciamento (RTA) – seguito
| Richiedente | [25 empty] | N° oggetto GRD | [7 empty] | 0
| Cognome |  |  | 0 | [9 empty] | Località |  |  | 0 | [9 empty] | N° RTA GRD | [7 empty] | 0
| Ubicazione dell’impianto | [25 empty] | Gestore di rete (GRD) | [7 empty] | 0
| Via |  |  | 0 | [11 empty] | N° |  | 0 |  |  |  | NPA |  | 0 |  |  | Località |  |  | 0
Ulteriori dati generali
Osservazioni del richiedente
Firma del richiedente
| Data | [19 empty] | Firma
| Decisioni del GRD | [8 empty] | (l’autorizzazione dell’installazione avviene con l’autorizzazione dell’avviso d’installazione presentato)
Riscaldamento/PDC/raffrescamento elettrici | [14 empty] | Osservazioni
RTA autorizzata
|  | RTA autorizzata con misure correttrici | [18 empty] | Ritardo avviamento delle pompa di calore da impostare dopo guasto della rete: | [22 empty] | secondi
IPE | [14 empty] | Osservazioni
RTA autorizzata
RTA autorizzata con misure correttrici
Impianti che possono generare perturbazioni | [14 empty] | Osservazioni
RTA autorizzata
RTA autorizzata con misure correttrici
Accumulatori d’energia | [14 empty] | Osservazioni
RTA autorizzata
RTA autorizzata con misure correttrici
Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | [14 empty] | Osservazioni
RTA autorizzata
RTA autorizzata con misure correttrici
| Ulteriori osservazioni del GRD | [12 empty] | Frequenza dei telecomandi GRD | [21 empty] | Hz
[14 empty] | Potenza di cortocircuito al punto di raccordo PCR | [21 empty] | kVA
[14 empty] | Potenza dell’impianto PI | [21 empty] | kVA
Luogo del punto di raccordo:
Le «Prescrizioni delle Aziende Elettriche CH (PAE)» e le «Regole tecniche per la valutazione delle perturbazioni di rete D-A-CH-CZ» devono essere rispettate. Per gli apparecchi dichiarati si presuppone l’esistenza della conformità CE. La richiesta di allacciamento è valida per 1 anno o secondo le informazioni fornite dal GRD.
Firma GRD
| Data | [18 empty] | Firma
AES V-2023-it
Pagina 3 di 3

## WP Daten STE (hidden)
|  | Anlaufart |  |  |  | elektr. Zusatzheizung |  | Elektrische Daten Kompressor | [6 empty] | Spannung | [5 empty] | Wärmepumpentyp |  |  |  | Wassererwärmer |  | therm. Leistung Norm |  | Hilfsbetriebe |  | angewendete Wärmequellen Temp. | Wärmequelle | [6 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
| Wärmepumpentyp | Direktanlauf | Wiederstandsanlasser | Inverter | Sanftanlasser | Wenn: ja | Leistung in kW | Nrmd. A2,B0,W10/W35 | Nennleistung Total | Nennleistung Gerät | Spitzenleistung Total | Betriebsstrom | max. Anlaufstrom | Anlaufverzögerung | 3x 400V | 1x 230V | Andere | cos phi | Geräte | Anläufe /h | Sole/Wasser | Luft/Wasser | Wasser/Wasser | Anzahl | ja | Inhalt | A7,Bo,W10 / W35 | A-7, B0, W7 / W35/50 | Ventilatoren | Umwälzpumpen |  | Aussenluft | Grundwasser | Erdsonden | Boiler | Monovalent | Nrmd. A7,B0,W10/W35 | (Nur Notheizung) | 1te Zeile -Angaben zur WP: Elektrischer Anschluss (Phasen) | 1te Zeile -Angaben zur WP: Anlaufart | 1te Zeile -Angaben zur WP: Elektrische Absicherung | 1te Zeile -Angaben zur WP: Art des Gerätes / Anlage | 2te Zeile Art des Geräts | 2te Zeile Gerätehersteller | 2te Zeile Gerätetyp | DHC/BGC - Elektrischer Anschluss (Phasen) | DHC/BGC - Elektrische Absicherung | DHC/BGC - Anzahl Anläufe pro Stunde | DHC/BGC - Anlaufstrom | DHC/BGC - cos phi | Elektrische Leistungs- aufnahme bei Volllast | DHC/BGC - Anlaufart | DHC/BGC - Inhalt bei Wasser-erwärmer | (3te Zeile Gerätehersteller) | (3te Zeile Gerätetyp) | (3te Zeile Elektrischer Anschluss (Phasen) | (3te Zeile Elektrische Absicherung)
1 | selezionare --->
2
3 | Pompe di calore aria-acqua:
4
5 | WPL 09 ACS classic |  |  | TRUE |  | FALSE |  | 2.59 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 3 | 5 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.98 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 2.59 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | FALSE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza | STIEBEL ELTRON AG | HSBC / HM-Trend | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.98 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
6 | WPL 09 ICS classic |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.9 | 2.64 | 0.69 | 0.69 | 2.6 | 3.6 | 5 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 2.06 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 5.9 | 0.95 | 5.9 | (Auswahl per Dropdown) | -
7 | WPL 09 IKCS classic |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.9 | 2.62 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 3.6 | 5 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 2.06 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 5.9 | 0.95 | 5.9 | (Auswahl per Dropdown) | -
8 | WPL 15 ACS |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 4.23 | 1.09 | 1.09 | 3.6 | 7 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 4.23 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 6.9 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
9 | WPL 15 AS |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 4.23 | 1.09 | 1.09 | 3.6 | 7 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 4.23 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 8.9 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
10 | WPL-A 05 HK Premium |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 3.19 | 0.69 | 0.69 | 3.6 | 3 | 2 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.94 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 3.31 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.94 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
11 | WPL-A 07 HK Premium |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 4.3 | 1 | 1 | 3.6 | 4.35 | 2 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.94 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 3.31 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.94 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
12 | WPL-A 10 HK Premium |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 5.5 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | '______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 3x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
13 | WPL-A 13 HK Premium |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 7.1 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 8.33 |  | 0.2 | 0.03 | '______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 3x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
14 | WPL 13 ACS classic |  |  | TRUE |  | FALSE |  | 4.3 | 1.08 | 1.08 | 3.6 | 4.7 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.98 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 4.3 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | FALSE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza | STIEBEL ELTRON AG | HSBC / HM-Trend | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.98 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
15 | WPL 17 ACS classic |  |  | TRUE |  | FALSE |  | 5.73 | 1.44 | 1.44 | 3.6 | 6.3 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.98 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 5.73 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | FALSE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza | STIEBEL ELTRON AG | HSBC / HM-Trend | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.98 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
16 | WPL 17 ICS classic |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.9 | 5.02 | 1.31 | 1.31 | 3.6 | 6.9 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 4.27 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 5.9 | 0.95 | 5.9 | (Auswahl per Dropdown) | -
17 | WPL 17 IKCS classic |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.9 | 4.95 | 1.34 | 1.34 | 3.6 | 6.9 | 7 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 4.22 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X |  | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 5.9 | 0.95 | 5.9 | (Auswahl per Dropdown) | -
18 | bar: 54
19 | WPL 19 A |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 7.41 | 1.89 | 1.89 | 7.5 | 3.3 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 7.41 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 3x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.96 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
20 | 2x WPL 19 A |  |  | TRUE |  |  |  | 14,82 (2x 7,41) | 3.78 | 1.89 | 15 | 6,6 (2x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 14,82 (2x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
21 | 3x WPL 19 A |  |  | TRUE |  |  |  | 22,23 (3x 7,41) | 5.67 | 1.89 | 22.5 | 9,9 (3x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 22,23 (3x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
22 | 4x WPL 19 A |  |  | TRUE |  |  |  | 29,64 (4x 7,41) | 7.56 | 1.89 | 30 | 13,2 (4x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 29,64 (4x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
23 | bar: 54
24 | WPL 19 I |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 7.41 | 1.89 | 1.89 | 7.5 | 3.3 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 7.41 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 3x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.96 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
25 | 2x WPL 19 I |  |  | TRUE |  |  |  | 14,82 (2x 7,41) | 3.78 | 1.89 | 15 | 6,6 (2x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 14,82 (2x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
26 | 3x WPL 19 I |  |  | TRUE |  |  |  | 22,23 (3x 7,41) | 5.67 | 1.89 | 22.5 | 9,9 (3x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 22,23 (3x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
27 | 4x WPL 19 I |  |  | TRUE |  |  |  | 29,64 (4x 7,41) | 7.56 | 1.89 | 30 | 13,2 (4x 3,3) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 29,64 (4x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
28 | WPL 19 IK |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 7.41 | 1.89 | 1.89 | 4.24 | 3.3 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 7.41 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 3x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.96 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
29 | bar: 54
30 | WPL 20 AC |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 5.5 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 3x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
31 | 2x WPL 20 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4.02 | 2.01 | 11 | 8,8 (2x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
32 | 3x WPL 20 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6.03 | 2.01 | 16.5 | 13,2 (3x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
33 | 4x WPL 20 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) | 8.04 | 2.01 | 22 | 17,6 (4x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 33,32 (4x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
34 | bar: 54
35 | WPL 20 A |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 5.5 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 3x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
36 | 2x WPL 20 A |  |  | TRUE |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4.02 | 2.01 | 11 | 8,8 (2x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
37 | 3x WPL 20 A |  |  | TRUE |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6.03 | 2.01 | 16.5 | 13,2 (3x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
38 | 4x WPL 20 A |  |  | TRUE |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) | 8.04 | 2.01 | 22 | 17,6 (4x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 33,32 (4x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
39 | bar: 54
40 | WPL 24 A |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 9.04 | 2.24 | 2.24 | 7.5 | 4 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 9.04 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 3x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.96 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
41 | 2x WPL 24 A |  |  | TRUE |  |  |  | 18,08 (2x 9,04) | 4.48 | 2.24 | 15 | 8,8 (2x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 18,08 (2x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
42 | 3x WPL 24 A |  |  | TRUE |  |  |  | 27,12 (3x 9,04) | 6.72 | 2.24 | 22.5 | 13,2 (3x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 27,12 (3x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
43 | 4x WPL 24 A |  |  | TRUE |  |  |  | 36,16 (4x 9,04) | 8.96 | 2.24 | 30 | 17,6 (4x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 36,16 (4x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
44 | bar: 54
45 | WPL 24 I |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 9.04 | 2.24 | 2.24 | 7.5 | 4 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 9.04 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 3x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.96 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
46 | 2x WPL 24 I |  |  | TRUE |  |  |  | 18,08 (2x 9,04) | 4.48 | 2.24 | 15 | 8,8 (2x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 18,08 (2x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
47 | 3x WPL 24 I |  |  | TRUE |  |  |  | 27,12 (3x 9,04) | 6.72 | 2.24 | 22.5 | 13,2 (3x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 27,12 (3x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
48 | 4x WPL 24 I |  |  | TRUE |  |  |  | 36,16 (4x 9,04) | 8.96 | 2.24 | 30 | 17,6 (4x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 36,16 (4x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
49 | 5x WPL 24 I |  |  | TRUE |  |  |  | 45.2 (5x 9.04) | 11.2 | 2.24 | 37.5 | 22 (5x 4,4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 5 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 45.2 (5x 9,04) |  | 0,2 | 0,3 |  | TRUE |  |  |  | X | 7,6 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
50 | 6x WPL 24 I |  |  | TRUE |  |  |  | 54.24 (6x9.04) | 13.44 | 2.24 | 45 | 26.4 (6x 4.4) | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 6 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 54.24 (6x 9,04) |  | 0,2 | 0,3 |  | TRUE |  |  |  | X | 7,6 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
51 | WPL 24 IK |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 9.04 | 2.24 | 2.24 | 6.59 | 4 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.96 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 9.04 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7.6 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 3x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.96 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
52 | bar: 54
53 | WPL 25 AC |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 7.1 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 3x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
54 | 2x WPL 25 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4.02 | 2.01 | 14.2 | 8,8 (2x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
55 | 3x WPL 25 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6.03 | 2.01 | 21.3 | 13,2 (3x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
56 | 4x WPL 25 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) | 8.04 | 2.01 | 28.4 | 17,6 (4x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 33,32 (4x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.2 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
57 | 5x WPL 25 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 41.65 (5x 8.33) | 10,.05 | 2.01 | 35.5 | 22 (5x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 5 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 41.65 (5x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 |  | TRUE |  |  |  | X | 10.2 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
58 | 6x WPL 25 AC |  |  | TRUE |  |  |  | 49.98 (6x 8.33) | 12.06 | 2.01 | 42.6 | 26.4 (6x 4.4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 6 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 49.98 (6x 8.33) |  | 0.2 | 0.3 |  | TRUE |  |  |  | X | 10.2 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
59 | bar: 54
60 | WPL 25 A |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 8.33 | 2.01 | 2.01 | 7.1 | 4 | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 8.33 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.3 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 3x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
61 | 2x WPL 25 A |  |  | TRUE |  |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4.02 | 2.01 | 14.2 | 8,8 (2x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.3 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
62 | 3x WPL 25 A |  |  | TRUE |  |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6.03 | 2.01 | 21.3 | 13,2 (3x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 3 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.3 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
63 | 4x WPL 25 A |  |  | TRUE |  |  |  | 33,32 (4x 8,33) | 8.04 | 2.01 | 28.4 | 17,6 (4x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 4 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 33,32 (4x 8,33) |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.3 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
64 | 5x WPL 25 A |  |  | TRUE |  |  |  | 41.65 (5x 8.33) | 10.05 | 2.01 | 35.5 | 22 (5x 4,4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 5 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 41.65 (5x 8.33) |  | 0.2 | 0.1 |  | TRUE |  |  |  | X | 10.3 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
65 | 6x WPL 25 A |  |  | TRUE |  |  |  | 49.98 (6x 8.33) | 12.06 | 2.01 | 42.6 | 26.4 (6x 4.4) | 4 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 6 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 49.98 (6x 8.33) |  | 0.2 | 0.1 |  | TRUE |  |  |  | X | 10.3 |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 16 ciascuno; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
66 | bar: 54
67 | WPL 13 E |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 8.09 | 2.15 | 2.15 | 4.4 | 5.1 | 24 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 8.09 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 9.5 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x C 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
68 | WPL 13 I cool |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 8.1 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 5.1 | 24 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 8.1 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 9.5 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x C 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
69 | WPL 18 E |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 11.3 | 3.03 | 3.03 | 5.4 | 6.4 | 26 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 11.3 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 19.6 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x C 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
70 | WPL 18 I cool |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 11.28 | 3.03 | 3.03 | 5.4 | 6.4 | 26 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 11.28 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 19.6 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x C 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
71 | WPL 23 E |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 15.73 | 4.35 | 4.35 | 7.9 | 8.4 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 15.73 |  | 0.3 | 0.2 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 27.3 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x C 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
72 | WPL 23 I cool |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 14.82 | 4.23 | 4.23 | 7.9 | 8.4 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 14.82 |  | 0.3 | 0.2 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 27.3 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x C 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
73 | bar: 54
74 | Pompe di calore acqua glicolata-acqua: | bar: 54
75 | bar: 54
76 | WPE-I 04 H(K) Prem. SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 1.96 | 0.43 | 0.43 | 1.6 | 1.8696 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 4.19 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 4.19 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
77 | WPE-I 06 H(K) Prem. SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.37 | 0.52 | 0.52 | 2.5 | 2.2609 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 6.57 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 6.57 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
78 | WPE-I 08 H(K) Prem. SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.78 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 2.6087 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 7.64 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 7.64 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
79 | WPE-I 12 H(K) Prem. SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 4.19 | 0.84 | 0.84 | 3.6 | 3.6522 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 12.05 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 12.05 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
80 | WPE-I 15 H(K) Prem. SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 5.18 | 1.07 | 1.07 | 3.6 | 4.6522 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 13.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 13.5 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
81 | bar: 54
82 | WPE-I 04 H(K)W Prem. SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 1.96 | 0.43 | 0.43 | 1.6 | 1.8696 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | - | 4.19 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 4.19 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
83 | WPE-I 06 H(K)W Prem. SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.37 | 0.52 | 0.52 | 2.5 | 2.2609 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | - | 6.57 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 6.57 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
84 | WPE-I 08 H(K)W Prem. SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.78 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 2.6087 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | - | 7.64 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 7.64 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
85 | WPE-I 12 H(K)W Prem. SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 4.19 | 0.84 | 0.84 | 3.6 | 3.6522 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | - | 12.05 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 12.05 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
86 | WPE-I 15 H(K)W Prem. SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 5.18 | 1.07 | 1.07 | 3.6 | 4.6522 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | - | 13.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 13.5 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
87 | bar: 54
88 | WPE-I 07.1 Plus H 400 SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6 | 3.36 | 0.73 | 0.73 | 3.1 | 3 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 3.36 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 3.36 | TRUE | triphasé | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6 | 0.95 | 6 | (Auswahl per Dropdown) | -
89 | WPE-I 07.1 Plus HW 400 SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6 | 3.36 | 0.73 | 0.73 | 3.1 | 3 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 184 | 3.36 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 3.36 | TRUE | triphasé | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6 | 0.95 | 6 | (Auswahl per Dropdown) | -
90 | WPE-I 12.1 Plus H 400 SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 6.2 | 1.27 | 1.27 | 5.6 | 2.8 | <6 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 6.2 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 6.2 | TRUE | triphasé | Convertitore di frequenza | 1x B 10 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
91 | WPE-I 12.1 Plus HW 400 SW |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 6.2 | 1.27 | 1.27 | 5.6 | 2.8 | <6 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 184 | 6.2 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 6.2 | TRUE | triphasé | Convertitore di frequenza | 1x B 10 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
92 | bar: 54
93 | WPE-I 05 H 400 Plus SW |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 5.4 | 1.23 | 1.23 | 2.22 | 3.07 | 9 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 5.4 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 5.4 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
94 | WPE-I 07 H 400 Plus SW |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 7.3 | 1.55 | 1.55 | 2.87 | 3.43 | 10 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 7.3 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 7.3 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
95 | WPE-I 10 H 400 Plus SW |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 10 | 2.04 | 2.04 | 3.72 | 4.48 | 11 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 10 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 10 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
96 | WPE-I 13 H 400 Plus SW |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 12.5 | 2.65 | 2.65 | 4.75 | 6.33 | 20 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 12.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 12.5 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
97 | WPE-I 17 H 400 Plus SW |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 16.8 | 3.58 | 3.58 | 6.56 | 8.3 | 30 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 16.8 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 16.8 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
98 | bar: 54
99 | WPF 20 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 21.5 | 4.54 | 4.54 | 8.3 | 10 | 55 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 21.5 |  | - | 0.2 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 27.3 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 32; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
100 | WPF 27 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 29.69 | 6.12 | 6.12 | 11.3 | 12.9 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 29.69 |  | - | 0.2 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 35 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 32; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
101 | WPF 27 HT SW |  |  |  | TRUE |  |  | 27.41 | 6.32 | 6.32 | 11 | 14.7 | 90 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 27.41 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 14.4 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 32; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
102 | bar: 54
103 | WPE-I 33 H 400 Premium SW |  |  | TRUE |  |  |  | 20.18 | 4.26 | 4.26 | 16.6 | 16.3 | 17 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 20.18 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X |  |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 32; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
104 | WPE-I 44 H 400 Premium SW |  |  | TRUE |  |  |  | 26.71 | 5.81 | 5.81 | 19.3 | 19.7 | 21 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 26.71 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X |  |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 40; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
105 | WPE-I 59 H 400 Premium SW |  |  | TRUE |  |  |  | 35.6 | 7.91 | 7.91 | 26.2 | 27.2 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 35.6 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | TRUE |  | X |  |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 50; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
106 | WPE-I 87 H 400 Premium SW |  |  | TRUE |  |  |  | 52 | 11 | 11 | 37.7 | 35.8 | 37 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 52 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | TRUE |  | X |  |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 63; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
107 | bar: 54
108 | Pompe di calore acqua-acqua: | bar: 54
109 | bar: 54
110 | WPE-I 04 H(K) Prem. WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.64 | 0.43 | 0.43 | 1.8 | 1.8696 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 5.6 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 5.6 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
111 | WPE-I 06 H(K) Prem. WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 3.04 | 0.51 | 0.51 | 2.7 | 2.2174 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 8.7 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 8.7 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
112 | WPE-I 08 H(K) Prem. WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 3.48 | 0.58 | 0.58 | 3.1 | 2.5217 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 10 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 10 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
113 | WPE-I 12 H(K) Prem. WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 5.11 | 0.83 | 0.83 | 3.6 | 3.6087 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 15.5 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 15.5 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
114 | WPE-I 15 H(K) Prem. WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 6.34 | 1.03 | 1.03 | 3.6 | 4.4783 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 18.9 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 18.9 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
115 | bar: 54
116 | WPE-I 04 H(K)W Prem. WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 2.64 | 0.43 | 0.43 | 1.8 | 1.8696 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 175 | 5.6 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 5.6 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
117 | WPE-I 06 H(K)W Prem. WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 3.04 | 0.51 | 0.51 | 2.7 | 2.2174 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 175 | 8.7 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 8.7 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
118 | WPE-I 08 H(K)W Prem. WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 3.48 | 0.58 | 0.58 | 3.1 | 2.5217 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 175 | 10 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 10 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
119 | WPE-I 12 H(K)W Prem. WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 5.11 | 0.83 | 0.83 | 3.6 | 3.6087 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 175 | 15.5 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 15.5 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
120 | WPE-I 15 H(K)W Prem. WW |  |  | TRUE |  | FALSE | 6.2 | 6.34 | 1.03 | 1.03 | 3.6 | 4.4783 | <10 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 175 | 18.9 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 18.9 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 1x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6.2 | 0.95 | 6.2 | (Auswahl per Dropdown) | -
121 | bar: 54
122 | WPE-I 07.1 Plus H 400 WW |  |  | TRUE |  | FALSE |  | 3.36 | 0.73 | 0.73 | 3.1 | 3 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 3.36 |  | - | 0.3 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 3.36 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 1x C 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6 | 0.95 | 6 | (Auswahl per Dropdown) | -
123 | WPE-I 07.1 Plus HW 400 WW |  |  | TRUE |  | FALSE |  | 3.36 | 0.73 | 0.73 | 3.1 | 3 | <6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 184 | 3.36 |  | - | 0.3 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 3.36 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 1x C 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 2 fasi | 2x B 16 | - | 6 | 0.95 | 6 | (Auswahl per Dropdown) | -
124 | WPE-I 12.1 Plus H 400 WW |  |  | TRUE |  | FALSE |  | 6.2 | 1.27 | 1.27 | 5.6 | 2.8 | <6 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 6.2 |  | - | 0.3 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 6.2 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 3x C 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
125 | WPE-I 12.1 Plus HW 400 WW |  |  | TRUE |  | FALSE |  | 6.2 | 1.27 | 1.27 | 5.6 | 2.8 | <6 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 184 | 6.2 |  | - | 0.3 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 6.2 | TRUE | 3 fasi | Convertitore di frequenza | 3x C 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | -
126 | [22 empty] | TRUE | bar: 54
127 | WPE-I 05 H 400 Plus WW |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 7.31 | 1.23 | 1.23 | 2.27 | 3.07 | 9 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 7.31 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 7.31 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
128 | WPE-I 07 H 400 Plus WW |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 9.46 | 1.53 | 1.53 | 2.91 | 3.43 | 10 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 9.46 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 9.46 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
129 | WPE-I 10 H 400 Plus WW |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 12.74 | 2.03 | 2.03 | 3.79 | 4.48 | 11 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 12.74 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 12.74 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
130 | WPE-I 13 H 400 Plus WW |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 16.42 | 2.66 | 2.66 | 4.85 | 6.33 | 20 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 16.42 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 16.42 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
131 | WPE-I 17 H 400 Plus WW |  |  |  | TRUE | FALSE |  | 21.3 | 3.78 | 3.78 | 6.69 | 8.3 | 30 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 21.3 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 21.3 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
132 | [37 empty] | TRUE | bar: 54
133 | WPF 20 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 28.1 | 4.54 | 4.54 | 8.3 | 10 | 55 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 28.1 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 25.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 32; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
134 | WPF 27 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 37.8 | 6.12 | 6.12 | 11.1 | 12.9 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 37.8 |  | - | 0.2 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 4.7 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 32; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
135 | WPF 27 HT WW |  |  |  | TRUE |  |  | 35.3 | 6.13 | 6.13 | 11.9 | 14.7 | 90 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 35.3 |  | - | 0.3 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 13.5 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x C 32; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
136 | bar: 54
137 | WPE-I 33 H 400 Premium WW |  |  | TRUE |  |  |  | 43.7 | 7.39 | 7.39 | 16.6 | 16.8 | 17 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 43.7 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X |  |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 32; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
138 | WPE-I 44 H 400 Premium WW |  |  | TRUE |  |  |  | 53.3 | 8.87 | 8.87 | 19.3 | 20.5 | 21 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 53.3 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | TRUE |  | X |  |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 40; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
139 | WPE-I 59 H 400 Premium WW |  |  | TRUE |  |  |  | 76 | 13.57 | 13.57 | 26.2 | 28.3 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 76 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | TRUE |  | X |  |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 50; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
140 | WPE-I 87 H 400 Premium WW |  |  | TRUE |  |  |  | 104.3 | 17.47 | 17.47 | 37.7 | 36.9 | 37 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 104.3 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | TRUE |  | X |  |  | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x B 63; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 53: (Auswahl per Dropdown); 54: -
141 | bar: 54
142 | Ventilazione – Sistemi integrali | bar: 54
143 | bar: 54
144 | LWZ 8 CS Trend (compressore) |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 5.16 | 1.38 | 1.38 | 3.5 | 6 | 8 | 10-201 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 5.16 |  | 1 | 1.3 | ______ | TRUE |  |  | 1 | X | 14.5 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 2x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | - | STIEBEL ELTRON AG | LWZ 8 CS Trend (Comando/Ventilazione) | 1 fase | 1x B 16
145 | LWZ 8 CSE Premium (compressore) |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 5.16 | 1.38 | 1.38 | 3.5 | 6 | 8 | 10-201 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  | 1 | TRUE | 235 | 5.16 |  | 1 | 1.3 | ______ | TRUE |  |  | 1 | X | 14.5 | TRUE | 1 fase | Convertitore di frequenza | 2x B 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 | (Auswahl per Dropdown) | - | STIEBEL ELTRON AG | LWZ 8 CSE Premium (Comando/Ventilazione) | 1 fase | 1x B 16
146 | bar: 54
147 | ---------------------------------------------------------- | bar: 54
148 | bar: 54
149 | Modelli precedenti | bar: 54
150 | bar: 54
151 | Pompe di calore aria-acqua: | bar: 54
152 | bar: 54
153 | WPL 15 IS-2 |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.8 | 4.75 | 1.18 | 1.18 | 4.9 | 5 | 6 | 10-200 |  | TRUE |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 4.75 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 8.6 | TRUE | 40: 1 fase; 41: Convertitore di frequenza; 42: 1x 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
154 | WPL 25 I-2 |  |  | TRUE |  | FALSE | 5.8 | 8.14 | 2.09 | 2.09 | 8.9 | 3 | 5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 8.14 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 5.7 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x 20; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
155 | WPL 10 AC |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 6.74 | 1.92 | 1.92 | 2.9 | 4.2 | 22 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 6.74 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 12.8 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
156 | WPL 10 |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 6.7 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 4.2 | <25 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 6.7 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 14.4 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
157 | WPL 33 |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 10.78/17.7 | 6.1 | 12.2 | 11 | 12.5 | 26 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 2 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 10.78/17.7 |  | 0.3 | 0.2 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 35 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 25; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
158 | WPL 33 HT |  |  | TRUE |  | FALSE | 8.8 | 7.45 | 2.15 | 2.15 | 10.6 | 18 | 18 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 7.45 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Convertitore di frequenza; 42: 3x 32; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
159 | WPL 47 A |  |  |  | TRUE |  |  | 26.46 | 7.48 | 7.48 | 13.4 | 22 | 70 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 26.46 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 19.3 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 25; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
160 | WPL 57 A |  |  |  | TRUE |  |  | 29.92 | 9.12 | 9.12 | 15.1 | 23 | 78 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 29.92 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 7 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 25; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
161 | WPL 44 AC |  |  |  | TRUE |  |  | 21.8 | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 10.6 | 49.5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 21.8 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.4 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 25; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
162 | WPL 60 AC |  |  |  | TRUE |  |  | 30.3 | 7.4 | 7.4 | 10.6 | 15 | 63.5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 30.3 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 8.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 25; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
163 | WPL 130 AC |  |  |  | TRUE |  |  | 65.1 | 18.1 | 18.1 | 27.5 | 32 | 124 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 65.1 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 12.2 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 80; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
164 | WPL-S 18 HK |  |  |  | TRUE |  |  | 21.8 | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 10.6 | 49.5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 21.8 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 10.4 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 25; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
165 | WPL-S 25 HK |  |  |  | TRUE |  |  | 30.3 | 7.4 | 7.4 | 10.6 | 15 | 63.5 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  | TRUE |  |  |  | - | 30.3 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | TRUE |  |  |  | X | 8.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 25; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
166 | bar: 54
167 | Pompe di calore acqua glicolata-acqua: | bar: 54
168 | bar: 54
169 | WPF 04 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 4.77 | 1.06 | 1.06 | 2.05 | 2.4 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 4.77 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 13.7 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 |  | -
170 | WPF 05 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 5.82 | 1.21 | 1.21 | 2.38 | 2.8 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 5.82 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 10.5 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 |  | -
171 | WPF 07 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 7.5 | 1.55 | 1.55 | 3 | 3.5 | 20 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 7.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 8.1 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 |  | -
172 | WPF 10 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 10.31 | 2.05 | 2.05 | 3.82 | 4.6 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 10.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 9.4 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 |  | -
173 | WPF 13 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 13.31 | 2.73 | 2.73 | 5.14 | 5.8 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 13.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 10.3 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 |  | -
174 | WPF 16 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 17.02 | 3.75 | 3.75 | 6.82 | 8 | 25 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 17.02 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 12.8 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 |  | -
175 | WPF 10 M SW |  |  |  | TRUE |  |  | 10.02 | 2.23 | 2.23 | 3.7 | 4.3 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 10.02 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 14.4 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
176 | WPF 13 M SW |  |  |  | TRUE |  |  | 12.98 | 2.84 | 2.84 | 4.6 | 5.8 | 28 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 12.98 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 9.5 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
177 | WPF 16 M SW |  |  |  | TRUE |  |  | 16.99 | 3.91 | 3.91 | 6.4 | 6.6 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 16.99 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 19.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
178 | bar: 54
179 | WPF 35 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 38.04 | 7.96 | 7.96 | 14.4 | 17.4 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 38.04 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 10.4 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 40; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
180 | WPF 40 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 43.1 | 9.05 | 9.05 | 15.9 | 21.1 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 43.1 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 19.3 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 40; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
181 | WPF 52 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 55.83 | 11.61 | 11.61 | 19.8 | 21.4 | 65 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 55.83 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 10.5 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 50; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
182 | WPF 66 SW |  |  |  | TRUE |  |  | 67.1 | 14.23 | 14.23 | 26.2 | 28.2 | 80 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  |  |  | - | 67.1 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE |  | X | 9.2 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 50; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
183 | bar: 54
184 | WPC 04 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 4.77 | 1.06 | 1.06 | 2.05 | 2.4 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 4.77 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE | 1 | X | 8.16 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
185 | WPC 05 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 5.82 | 1.21 | 1.21 | 2.38 | 2.8 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 5.82 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE | 1 | X | 11.2 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
186 | WPC 07 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 7.5 | 1.55 | 1.55 | 3 | 3.5 | 20 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 7.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE | 1 | X | 15.82 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
187 | WPC 10 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 10.31 | 2.05 | 2.05 | 3.82 | 4.6 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 10.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE | 1 | X | 10.7 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
188 | WPC 13 SW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 13.31 | 2.73 | 2.73 | 5.14 | 5.8 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 | TRUE |  |  | 1 | TRUE | 175 | 13.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | TRUE | 1 | X | 11.9 | TRUE | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
189 | bar: 54
190 | Pompe di calore acqua-acqua: | bar: 54
191 | bar: 54
192 | WPF 04 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 5.62 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 2.4 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 5.62 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 13.7 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 |  | -
193 | WPF 05 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 6.82 | 1.22 | 1.22 | 2.46 | 2.8 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 6.82 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 18.6 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 |  | -
194 | WPF 07 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 8.97 | 1.56 | 1.56 | 3.05 | 3.5 | 20 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 8.97 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 21.9 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 |  | -
195 | WPF 10 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 12.33 | 2.01 | 2.01 | 3.96 | 4.6 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 12.33 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 28.9 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 |  | -
196 | WPF 13 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 15.79 | 2.73 | 2.73 | 5.14 | 5.8 | 23 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 15.79 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 5.8 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 |  | -
197 | WPF 16 WW |  |  |  | TRUE | FALSE | 8.8 | 20.14 | 3.78 | 3.78 | 7.13 | 8 | 25 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 20.14 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 7.6 | TRUE | 3 fasi | Avviamento progressivo | 3x 16 | Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza | Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore | STIEBEL ELTRON AG | DHC | 3 fasi | 3x B 16 | - | 8.8 | 0.95 | 8.8 |  | -
198 | WPF 10 M WW |  |  |  | TRUE |  |  | 12.8 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 4.3 | 27 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 12.8 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 11.2 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
199 | WPF 13 M WW |  |  |  | TRUE |  |  | 16.6 | 2.85 | 2.85 | 4.5 | 5.8 | 28 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 16.6 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 15.6 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
200 | WPF 16 M WW |  |  |  | TRUE |  |  | 21.8 | 3.9 | 3.9 | 6.3 | 6.6 | 29 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 21.8 |  | - | 0.1 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 19.5 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 16; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
201 | bar: 54
202 | WPF 35 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 46.7 | 8.2 | 8.2 | 14.5 | 16.5 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 46.7 |  | - | 0.2 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 6 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 40; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
203 | WPF 40 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 59 | 9.05 | 9.05 | 16.3 | 21.1 | 60 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 59 |  | - | 0.2 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 7.7 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 40; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
204 | WPF 52 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 71.6 | 11.61 | 11.61 | 20.2 | 21.4 | 65 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 71.6 |  | - | 0.2 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 9.5 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 50; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
205 | WPF 66 WW |  |  |  | TRUE |  |  | 87.7 | 14.71 | 14.71 | 26.2 | 28.2 | 80 | 10-200 | TRUE |  |  | 0.95 | 1 | 3 |  |  | TRUE |  |  | - | 87.7 |  | - | 0.2 | ______ |  | TRUE |  |  | X | 12.18 |  | 40: 3 fasi; 41: Avviamento progressivo; 42: 3x 50; 43: Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza; 54: -
Kontrollkästchen
|  | Spannung |  |  | Anlaufart |  |  | elektr. Zusatzheizung |  | Wärmepumpentyp | [13 empty] | Boiler via WP
|  | 3x 400V | #REF! |  | Direktanlauf | #REF! |  | Ja | FALSE | Sole/Wasser | #REF! | [12 empty] | Ja | FALSE
|  | 1x 230V | TRUE |  | Wiederstandsanlasser | #REF! |  | Nein | TRUE | Luft/Wasser | TRUE
|  | Andere | #REF! |  | Inverter | TRUE |  |  |  | Wasser/Wasser | #REF!
[5 empty] | Sanftanlasser | #REF!
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58

## Dati per esterni (hidden)
Interfaccia | AES_RTA_2023_100 |  | AES 21.02.2023 v 2.0 | Legenda
Campo di denominazione nel modulo | Dati | Blocco principale | Blocco all’interno del blocco principale | Dati: String
EOF

## Dati AES (hidden)
Angaben für drop-down Felder
Elektrische Wärme / Wärmepumpen / Kälteanlagen
selezionare
Avviamento diretto
Convertitore di frequenza
Avviamento a resistenza
Avviamento progressivo
Stella/triangolo
Altri
selezionare o inserire
Pompa di calore esclusa resistenza elettrica di emergenza
senza resistenza elettrica di emergenza
Resistenza elettrica di emergenza pompa di calore
Resistenza elettrica di emergenza serbatoio tampone
Impianto di raffreddamento
Bollitori ad accumulazione
1 fase
2 fasi
3 fasi
Energieerzeugungseinheit
Fotovoltaico
Accumulatori di energia elettrica in modalità di immissione
Abbinamento forza calore/impianti di cogenerazione
Idroelettrico
Eolico
Produzione di energia da combustibili fossili
Impianto di biogas
Esercizio in parallelo alla rete
Funzionamento in isola
Commutabile
Impianti che possono generare perturbazioni
Induzione
Motore ascensore
Azionamento gru
Ventola
Azionamento pompa
Azionamento saldatrice
Tiristore
6 impulsi
12 impulsi
Sinusoidale
Elektrische Energiespeicher
Accumulatore di energia elettrica 1
Accumulatore di energia elettrica 2
Accumulatore di energia elettrica 3
Accumulatore di energia elettrica 4
Impianto di ricarica bidirezionale
Nessuna ricarica dalla rete, nessuna scarica in rete
Nessuna ricarica dalla rete, scarica in rete
Ricarica dalla rete, nessuna scarica in rete
Ricarica dalla rete, scarica in rete
AC (nella parte AC dell’impianto)
DC (nella parte DC dell’impianto)
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
Impianto di ricarica 1
Impianto di ricarica 2
Impianto di ricarica 3
Presa
bidirezionale → categoria accumulatore
unidirezionale
Ricarica AC
Ricarica DC
sì
no